## Лист1
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЭнергоХолдинг"
Наименование услуги (процесса): Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены
Круг заявителей: потребители услуг - собственники энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно
Условия оказания услуги (процесса): наличие заключенного в отношении энергопринимающих устройств потребителя договора энергоснабжения (или договора оказания услуг по передаче электрической энергии - при наличии); непосредственное технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
Результат оказания услуги (процесса): Составление Акта проверки расчетного прибора учета электрической энергии
Общий срок оказания услуги (процесса): -
№ п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Подача заявки | Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), описание причин, обусловивших проведение такой проверки. Предварительное согласование даты проведения проверки | Письменно |  | п.173 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
2 | Проверка | 1. Допуск к энергопринимающим устройствам заявителя, проведение необходимых организационных и технических мероприятий по электробезопасности 2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии) 3. Проведение технической проверки (инструментальной), в том числе снятие показаний 4. Снятие пломб и знаков визуального контроля |  | Не более 3 рабочих дней со дня получения заявки | п.175 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
3 | Составление Акта проверки расчетного прибора учета | Результаты проверки приборов учета сетевая организация оформляет актом проверки расчетных приборов учета, который подписывается сетевой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта, в нем указывается причина такого отказа. | Акт проверки расчетного прибора учета | По окончании проверки | п.176 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
4 | Направление документов | Сетевая организация передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний | Письменно | В течение 3 рабочих дней после составления Актов | п.176 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442
Контактная информация для направления обращений: начальник отдела реализации услуг ООО "ЭнергоХолдинг" Каманин К.Е. тел.: (8422) 27-94-38.