## Лист1
Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт
Круг заявителей и условия технологического присоединения: юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150кВт и менее 670 кВт.
Размер платы за технологическое присоединение: В случае наличия технической возможности технологического присоединения1 рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту (в случае отсутствия технической возможности технологического присоединения1) размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов индивидуально для каждого Заявителя.
Условия оказания услуги (процесса): подача заявки с предоставлением всех необходимых документов, физическая возможность.
Результат оказания услуги (процесса): осуществление технологического присоединения либо аргументированный отказ от предоставления услуги.
Общий срок технологического присоединения: 12 месяцев и 30 дней (при наличии технической возможности) или 12 месяцев и 60-75 дней (при присоединении по индивидуальному проекту)
№п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Подача заявки Заявителем | Основанием для осуществления мероприятий по технологическому присоединению является поступившая в ООО "ЭнергоХолдинг" заявка | Заявка направляется в 2-х экземплярах письмом с описью вложения, по содержанию соответствующая требованиям, указанным в пунктах 12 и 10 Правил технологического присоединения* |  | п.п. а) п. 7 Правил технологического присоединения*
| Рассмотрение заявки на технологическое присоединение в ООО "ЭнергоХолдинг" | Проверка заявки на соответствие требованиям предусмотренным пунктами 12 и 10 Правил технологического присоединения* |  | Не позднее 2 рабочих дней с даты получения заявки
|  |  |  | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных пунктами 12 и 10 Правил технологического присоединения* Заявитель уведомляется об этом в течении 6 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения*
2 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий |  | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 4 к Правилам технологического присоединения* | Не более 30 дней с даты получения заявки или недостающих сведений (при наличии технической возможности) | п. 15 Правил технологического присоединения*
|  |  | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 4 к Правилам технологического присоединения* | Не более 60-75 дней с даты получения заявки или недостающих сведений (при присоединении по индивидуальному проекту) | п. 30.3 Правил технологического присоединения*
3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором |  |  | Не более 12 месяцев с даты поступления в ООО "ЭнергоХолдинг" подписанного заявителем экземпляра договора | п.п. б) п. 16 Правил технологического присоединения*
| В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с ООО "ЭнергоХолдинг" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. |  |  |  | п. 23 Правил технологического присоединения*
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, |  | ООО "ЭнергоХолдинг" оформляет по результатам такой проверки акта о выполнении ТУ | в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | пп. д) п. 18 Правил технологического присоединения*
5 | Осуществление осмотра (обследования) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, |  | ООО "ЭнергоХолдинг" составляет при участии заявителя акта осмотра (обследования) объектов заявителя, акта акта допуска прибора учета в эксплуатацию |  | пп. е) п. 18 Правил технологического присоединения*
6 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности, |  | ООО "ЭнергоХолдинг" составляет при участии заявителя акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения, акт согласования технологической и (или) аварийной брони | не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п.п. ж) п. 18, п. 19 Правил технологического присоединения*
7 | ООО "ЭнергоХолдинг" копии актов в адрес энергоснабжающей организации | ООО "ЭнергоХолдинг" направляет в письменном или электронном виде копии указанных в п. 6 настоящего паспорта актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | направляет в письменном или электронном виде | не позднее 2 рабочих дней с даты подписания заявителем и ООО "ЭнергоХолдинг" указанных в п. 6 настоящего паспорта актов | п. 19 Правил технологического присоединения*
* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861
1- В случае несоблюдения любого из нижеуказанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются: а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций; б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.