## Лист1
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
п.п. | Показатели | факт 2010 |  |  |  |  | план 2011
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 15.23 | 11.37 | 1.94 | 1.92
1.1. | из смежной сети | 2.2 |  |  |  |  | 15.23 | 11.37 | 1.94 | 1.92
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети | 0.06 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.606 | 0.03 | 0.49 | 0.08 | 0.006
| то же в % | 2.7273 |  |  | 2.2727 | 0.45455 | 3.979 | 0.19698 | 3.2173 | 0.52528 | 0.039396
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 2.14 |  |  | 2.06 | 0.08 | 14.63 | 2.12 | 9.43 | 2.96 | 0.12
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации

## Лист2
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
п.п. | Показатели | факт 2011 |  |  |  |  | план 2012
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 15.23 | 11.37 | 1.94 | 1.92
1.1. | из смежной сети | 2.2 |  |  |  |  | 15.23 | 11.37 | 1.94 | 1.92
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети | 0.06 |  |  | 0.05 | 0.01 | 0.606 | 0.03 | 0.49 | 0.08 | 0.006
| то же в % | 2.7273 |  |  | 2.2727 | 0.45455 | 3.979 | 0.19698 | 3.2173 | 0.52528 | 0.039396
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 2.14 |  |  | 2.06 | 0.08 | 14.63 | 2.12 | 9.43 | 2.96 | 0.12
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации