|  |  |  |  | График ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЭнергоХолдинг" с указанием сроков на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 01.01.2017 - 14.11.2017 |  |  |  |
|  | Отключе ние Включе ние № Дата Заявку подал Вид отключения Отключаемый объект Цель отключения статус Дата Время Дата Время 1 19.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1002Э Т. о. 1сш-0,4, -6 кВ, Т-1 2сш-0,4, -6 кВ, Т-2 выполнено 26.01.2017 27.01.2017 8:30 8:30 26.01.2017 27.01.2017 16:30 16:30 2 20.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2243Э Т. о. 1сш-0,4, -6 кВ, Т-1 2сш-0,4, -6 кВ, Т-2 Выполнено 27.01.2017 9:00 27.01.2017 16:00 3 26.01.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-1001Э 1СШ-6кВ, Т-1 Проведение технического обслуживания Выполнено 27.01.2017 8:00 27.01.2017 17:00 4 30.01.2017 МУП УльГЭС плановый КЛ-6кВ с РП-205 яч.17 на ТП-2685 яч.7 Ремонтные работы в РП-205 Выполнено 03.02.2017 8:30 03.02.2017 17:00 5 30.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2010Э Т. о. 1СШ-6,-0,4кВ,Т-1 2СШ-6,-0,4кВ,Т-2 Выполнено 06.02.2017 07.02.2017 8:30 8:30 06.02.2017 07.02.2017 16:30 16:30 6 30.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1411Э Т. о. 1СШ-6,Т-1 2СШ-6,Т-2 Выполнено 06.02.2017 07.02.2017 8:30 8:30 06.02.2017 07.02.2017 16:30 16:30 7 30.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1975 Т. о. 1СШ-6,-0,4кВ,Т-1 2СШ-6,-0,4кВ,Т-2 Выполнено 08.02.2017 09.02.2017 8:30 8:30 08.02.2017 09.02.2017 16:30 16:30 8 30.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2970Э Т. о. 1СШ-6,-0,4кВ,Т-1 2СШ-6,-0,4кВ,Т-2 Выполнено 08.02.2017 09.02.2017 8:30 8:30 08.02.2017 09.02.2017 16:30 16:30 9 30.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1451Э Т. о. 2СШ-6,-0,4кВ,Т-2 Выполнено 10.02.2017 8:30 10.02.2017 16:30 10 30.01.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1001Э Т. о. 2СШ-6,-0,4кВ,Т-2 Выполнено 10.02.2017 8:30 10.02.2017 16:30 11 03.02.2017 ООО "СЭСК" плановый ТП-2219 Монтаж в РУ-0,4кВ системы автоматизированого учета электроэнергии Выполнено 12.02.2017 9:00 12.02.2017 13:00 12 06.02.2017 Чванин А.В. плановый ТП-13 вывод в ремонт РУ-0,4кВ для монтажа испытательной коробки на руб. 8 Выполнено 09.02.2017 9:00 09.02.2017 16:00 13 06.02.2017 УльГЭС плановый ТП-2685 Откл. КЛ-6кВ с РП-205 яч.18 на ТП-2685 яч.8 Выполнено 09.02.2017 10.02.2017 8:30 8:30 09.02.2017 10.02.2017 17:00 17:00 14 06.02.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-1411 Техническое обслуживание 2СШ-10кВ, Т-2 Выполнено 15.02.2017 8:00 15.02.2017 17:00 15 06.02.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-ПУ-6 Техническое обслуживание РУ-6кВ,Т-1,Т-2, Ру-0,4кВ Выполнено 13.02.2017 14.02.2017 8:00 8:00 13.02.2017 14.02.2017 17:00 17:00 16 07.02.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-"Мясокомбинат" ТО РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ Выполнено 16.02.2017 17.02.2017 8:00 8:00 16.02.2017 17.02.2017 17:00 17:00 17 10.02.2017 УльГЭС плановый ТП-2685 Откл. КЛ-6кВ с РП-205 яч.18 на ТП-2685 яч.8, Откл. КЛ-6кВ с РП-205 яч.17 на ТП-2685 яч.7 Выполнено 16.02.2017 17.02.2017 9:00 9:00 16.02.2017 17.02.2017 17:00 17:00 18 10.02.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-1781 Техническое обслуживание РУ-6кВ, Т-1,2. Выполнено 16.02.2017 17.02.2017 8:00 8:00 16.02.2017 17.02.2017 17:00 17:00 19 10.02.2017 Абрамов С.П. плановый РП-141 Техническое обслуживание РУ-10кВ, Т-1,2,3,4, РУ-0,4кВ Выполнено 20.02.2017 20.02.2017 8:00 17:00 20.02.2017 21.02.2017 17:00 17:00 20 10.02.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-1451 Техническое обслуживание 2 СШ РУ-10кВ, Т-2, РУ-0.4кВ Выполнено 22.02.2017 8:00 22.02.2017 17:00 21 10.02.2017 Чванин А.В. плановый ТП-2685 замена блока защиты Орион Выполнено 13.02.2017 9:00 13.02.2017 17:00 22 15.02.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-ПУ-6 Техническое обслуживание РУ-6кВ,Т-2, Ру-0,4кВ отмена 28.02.2017 8:00 28.02.2017 17:00 23 15.02.2017 Хабушев А.Я. плановый КЛ-6кВ с яч.411 ПС-Ульяновская на КП-3 яч.20 Монтажные работы в КП-3 Выполнено 17.02.2017 8:30 17.02.2017 17:00 24 18.02.2017 УльГЭС плановый ТП-2685 вывод в ремонт КЛ-6кВ с РП-205 яч.17 на ТП-2685 яч.7 Выполнено 20.02.2017 8:00 20.02.2017 17:00 25 22.02.2017 Чванин А.В. плановый ТП-2970э Испытание трансформатора Т-1 Выполнено 27.02.2017 8:00 27.02.2017 17:00 26 27.02.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-16 Техническое обслуживание РУ-6кВ, Т, РУ-0,4кВ Выполнено 03.03.2017 8:30 03.03.2017 16:00 27 01.03.2017 Панин А,В. плановый РП-143 с 09-00 6.03.17 до 16-00 07.03.17 откл.яч№31 РП-143; с 09-00 09.03.17 до 16-00 10.03.17 откл. яч№18 РП-143 Выполнено 06.03.2017 07.03.2017 08.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 06.03.2017 07.03.2017 08.03.2017 09.03.2017 10.03.2017 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 28 03.03.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-2241Э Откл.1 СШ-6кВ; Выполнено 03.03.2017 13:00 03.03.2017 17:00 29 03.03.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2970Э РУ-6кВ 1СШ Вывод в ремонт ВН яч.2 Выполнено 09.03.2017 9:30 09.03.2017 16:00 30 03.03.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1433Э РУ-0,4кВ 2СШ руб.16 и руб.12 Ремонт концевой муфты КЛ-0,4кВ с руб.16 Выполнено 10.03.2017 8:30 10.03.2017 16:00 31 03.03.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-ПУ6 РУ-0,4кВ Т-2 Замена масла в Т-2 Выполнено 07.03.2017 8:30 07.03.2017 16:00 32 06.03.2017 МРСК Волги плановый ВЛ-6кВ №412 ПС "ЗСК" Вывод в ремонт 4СШ-6кВ ПС "ЗСК" Выполнено 28.03.2017 10:00 28.03.2017 18:00 33 06.03.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-13 Техническое обслуживание оборудования РУ-6кВ, Т-1,РУ-0,4кВ. отмена 09.03.2017 9:00 09.03.2017 16:00 34 07.03.2017 Панин А.В. плановый РП КП-1 Отключить яч. 4 РП КП-1 и включить НЗл Выполнено 15.03.2017 9:00 15.03.2017 17:00 35 14.03.2017 ЭнергоПромгрупп плановый РП-143 откл. яч.7 РП-143 Выполнено 20.03.2017 9:00 21.03.2017 16:00 36 14.03.2017 ЭнергоПромгрупп плановый РП-143 откл. яч.8 РП-143 Выполнено 22.03.2017 9:00 23.03.2017 16:00 37 14.03.2017 Чванин А.В. плановый ТП-2970э Профилактические испытания Т-2 Выполнено 17.03.2017 8:00 17.03.2017 17:00 38 14.03.2017 Чванин А.В. плановый ТП-1781 Испытание Т-1.Т-2 Выполнено 20.03.2017 21.03.2017 8:00 8:00 20.03.2017 21.03.2017 17:00 17:00 39 22.03.2017 ИП Долгановский плановый РП-201 Откл. руб.2 РП-201 Выполнено 24.03.2017 12:00 24.03.2017 14:00 40 22.03.2017 Чванин А.В. плановый ТП-10 Профилактические испытания Т-2 Выполнено 23.03.2017 24.03.2017 8:00 8:00 23.03.2017 24.03.2017 12:00 12:00 41 24.03.2017 УльГЭС плановый ТП-5185 Поочередное отключение в/вольтных вводных КЛ в связи с ремонтными работами в ТП-5172 Выполнено 28.03.2017 29.03.2017 8:00 8:00 28.03.2017 29.03.2017 17:00 17:00 42 30.03.2017 УльГЭС плановый ТП-2219 Откл. КЛ-6кВ с ПП-2192 на ТП-2219 Выполнено 02.04.2017 8:00 02.04.2017 17:00 43 30.03.2017 Филиппов Д.В. плановый ТП-10 Вывод в ремонт Т-2 для технического обслуживания Выполнено 03.04.2017 9:00 03.04.2017 13:00 44 03.04.2017 Чванин А.В. плановый РП-141 Вывод в ремонт Т-4 для испытаний Выполнено 04.04.2017 8:00 04.04.2017 17:00 45 04.04.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-"Тон-Авто" Проведение ППР и замена трансформаторов тока, 2СШ РУ-6кВ, 2СШ РУ-0,4кВ, Т-2 Выполнено 04.04.2017 9:00 04.04.2017 12:00 46 04.04.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-"Тон-Авто" Проведение ППР и замена трансформаторов тока, 1СШ РУ-6кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1 Выполнено 04.04.2017 12:00 04.04.2017 15:00 47 04.04.2017 ООО "КПД-1" плановый ТП-5221А РУ-0,4кВ руб.№2 Производство работ в ВРУ строительной площадки Выполнено 04.04.2017 14:00 05.04.2017 16:00 48 04.04.2017 ООО "СЭСК" плановый РП-141 РУ-10кВ ЩУ АИИС КУЭ Замена модэма Выполнено 05.04.2017 10:00 05.04.2017 12:00 49 04.04.2017 ООО "Энергопрмгрупп" плановый КЛ-6кВ с ТП-2970 яч.3 на ТП-2970Э яч.№1 Ревизионные работы на 1СШ-6кВ ТП-2970 Выполнено 06.04.2017 9:00 07.04.2017 16:00 50 05.04.2017 ООО "Энергопрмгрупп" плановый КЛ-6кВ с ТП-2970 яч.4 на ТП-2970Э яч.№8 Ревизионные работы на 2СШ-6кВ ТП-2970 Выполнено 10.04.2017 9:00 11.04.2017 16:00 51 05.04.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-"Тон-Авто" Проведение ППР и замена трансформаторов тока, 1СШ РУ-6кВ, 1СШ РУ-0,4кВ, Т-1 Выполнено 12.04.2017 7:00 12.04.2017 10:00 52 05.04.2017 МУП УльГЭС плановый КЛ-6кВ с яч.18 РП-205 на яч.№8 ТП-2685 Ремонтные работы в РП-205 Выполнено 06.04.2017 13:00 06.04.2017 17:00 53 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-Мясокомбинат Техническое обслуживание 1,2 СШ-6кВ, Т-1,Т-2 Выполнено 11.04.2017 12.04.2017 8:00 8:00 11.04.2017 12.04.2017 17:00 17:00 54 07.04.2017 Авиастар ОПЭ плановый ТП-2244э перевод нагрузки для вывода в ремонт РП-11 Выполнено 11.04.2017 12.04.2017 9:30 9:30 11.04.2017 12.04.2017 12:00 12:00 55 07.04.2017 ЭПГ плановый ТП-2240, РП-238 вывод в ремонт 1СШ-6кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ ТП-2238э Выполнено 12.04.2017 9:00 13.04.2017 16:00 56 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-16 Техническое обслуживание РУ-6кВ, тр-р, РУ-0,4кВ ТП-16 Выполнено 13.04.2017 8:30 13.04.2017 16:00 57 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-12 Техническое обслуживание РУ-6кВ, тр-р, РУ-0,4кВ ТП-12 Выполнено 13.04.2017 8:30 13.04.2017 16:00 58 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый КП-2 Техническое обслуживание 1СШ РУ-6кВ КП-2 Выполнено 13.04.2017 8:30 13.04.2017 16:00 59 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый КП-2 Техническое обслуживание 2СШ РУ-6кВ КП-2 Выполнено 14.04.2017 8:30 14.04.2017 16:00 60 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2243э Техническое обслуживание РУ-6кВ, Т-1,Т-2, РУ-0,4кВ ТП-2243э отмена 14.04.2017 8:30 14.04.2017 16:00 61 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый КП-1 Техническое обслуживание 1СШ РУ-6кВ КП-1 Выполнено 17.04.2017 8:30 17.04.2017 16:00 62 07.04.2017 Денисов А.Д. плановый КП-1 Техническое обслуживание 2СШ РУ-6кВ КП-1 Выполнено 18.04.2017 8:30 18.04.2017 16:00 63 19.04.2017 Денисов А.Д. плановый РП-238 Ремонт ЛР-6 яч.3 Выполнено 04.05.2017 8:30 04.05.2017 16:00 64 19.04.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1781 Переощиновка Т-2 ТП-1781 Выполнено 25.04.2017 8:00 25.04.2017 17:00 65 27.04.2017 МРСК-Волги плановый ТП-3003э Вывод в ремонт 2СШ06кВ ПС "Южная" Выполнено 16.05.2017 8:00 18.05.2017 16:00 66 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый РП-КП-2 РУ-6кВ 1СШ Техническое обслуживание РУ-6кВ 1СШ Выполнено 22.05.2017 8:30 22.05.2017 16:00 67 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-16 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р Техническое обслуживание РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р Выполнено 22.05.2017 8:30 22.05.2017 16:30 68 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-12 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р Техническое обслуживание РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р Выполнено 22.05.2017 8:30 22.05.2017 16:30 69 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый РП-КП-2 РУ-6кВ 2СШ Техническое обслуживание РУ-6кВ 2СШ Выполнено 23.05.2017 8:30 23.05.2017 16:30 70 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-18 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р Техническое обслуживание РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р выполнено 23.05.2017 8:30 23.05.2017 16:30 71 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2243Э РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р№1, Тр-р№2 Техническое обслуживание РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р№1, Тр-р№2 Выполнено 23.05.2017 8:30 23.05.2017 16:30 72 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый РУ-компрессорной РУ-6кВ 1СШ, ТП-11 РУ-6кВ, Тр-р, РУ-0,4кВ Техническое обслуживание РУ-6кВ 1СШ РУ-компрессорной, ТП-11,Тр-р, РУ-0,4кВ Выполнено 24.05.2017 8:30 24.05.2017 16:00 73 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-5185 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Тр-р№2 Техническое обслуживание РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Тр-р№2 Выполнено 25.05.2017 8:30 25.05.2017 16:00 74 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-Мясокомбинат РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Тр-р№2 Техническое обслуживание РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Тр-р№2 Выполнено 26.05.2017 8:30 26.05.2017 16:00 75 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-Мясокомбинат РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Тр-р№1 Техническое обслуживание РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Тр-р№1 Выполнено 29.05.2017 8:30 29.05.2017 16:00 76 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-Пакаджинг РУ-10кВ 1СШ и 2СШ, РУ-0,4кВ 1СШ и 2СШ, Тр-р№1,Тр-р№2 Техническое обслуживание РУ-10кВ 1СШ и 2СШ, РУ-0,4кВ 1СШ и 2СШ, Тр-р№1,Тр-р№2 Выполнено 30.05.2017 8:30 30.05.2017 16:00 77 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый СП-Пакаджинг РУ-0,4кВ Техническое обслуживание РУ-0,4кВ Выполнено 30.05.2017 8:30 30.05.2017 16:00 78 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1781 РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Тр-р№1 Техническое обслуживание РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Тр-р№1 Выполнено 31.05.2017 8:30 31.05.2017 16:00 79 14.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-1781 РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Тр-р№2 Техническое обслуживание РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Тр-р№2 Выполнено 01.06.2017 8:30 01.06.2017 16:00 80 23.05.2017 Чванин А.В. плановый ТП-2685 РУ-6кВ яч.7 Замена блока микропроцессорных защит "Орион-РТЗ" Выполнено 17.05.2017 8:30 17.05.2017 16:30 81 23.05.2017 Чванин А.В. плановый ТП-1412Э Т-1 Наладка системы принудительного охлаждения обмоток трансформатора Выполнено 18.05.2017 8:30 18.05.2017 16:30 82 23.05.2017 Чванин А.В. плановый ТП-1412Э Т-2 Наладка системы принудительного охлаждения обмоток трансформатора Выполнено 19.05.2017 8:30 19.05.2017 16:30 83 23.05.2017 Чванин А.В. плановый ТП-Мясокомбинат яч.5 Техническое обслуживание устройств релейной защиты выполнено 22.05.2017 9:00 22.05.2017 16:00 84 23.05.2017 Чванин А.В. плановый ТП-Мясокомбинат яч.1 Техническое обслуживание устройств релейной защиты выполнено 23.05.2017 9:00 23.05.2017 16:00 85 23.05.2017 Чванин А.В. плановый ТП-Мясокомбинат яч.7 Техническое обслуживание устройств релейной защиты Выполнено 25.05.2017 9:00 25.05.2017 16:00 86 25.05.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-5221 Техническое обслуживание Т-1 Выполнено 05.06.2017 8:30 05.06.2017 16:00 87 25.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.3 КП-2 Выполнено 26.05.2017 8:00 26.05.2017 17:00 88 25.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.6 КП-2 Выполнено 29.05.2017 8:00 29.05.2017 17:00 89 25.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.17 КП-2 Выполнено 30.05.2017 30.05.2017 8:00 17:00 30.05.2017 31.05.2017 17:00 16:00 90 29.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.№3 отмена 31.05.2017 9:00 31.05.2017 16:00 91 29.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.№2 Выполнено 01.06.2017 9:00 01.06.2017 16:00 92 29.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.№9 Выполнено 02.06.2017 9:00 02.06.2017 16:01 93 29.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.№16 Выполнено 05.06.2017 9:01 05.06.2017 16:02 94 29.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 техническое обслуживание устройств релейной защиты яч.№7 отмена 06.06.2017 9:02 06.06.2017 16:03 95 29.05.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 техническое обслуживание выполнено устройств релейной за выполнено щиты яч.№18 выполнено 06.06.2017 9:00 06.06.2017 16:00 96 07.06.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание релейной защиты яч.3 КП-2 Выполнено 15.06.2017 8:00 15.06.2017 17:00 97 07.06.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание релейной защиты яч.15 КП-2 Выполнено 09.06.2017 12:00 09.06.2017 15:00 98 07.06.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание яч.7 КП-2 Выполнено 13.06.2017 8:00 13.06.2017 17:00 99 07.06.2017 Чванин А.В. плановый КП-2 Техническое обслуживание релейной защиты яч.1 КП-2 Выполнено 14.06.2017 8:00 14.06.2017 17:00 100 07.06.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-5221 вывор в ремонт 2СШ-10кВ, Т-2 ТП-5221 Выполнено 09.06.2017 8:00 09.06.2017 17:00 101 07.06.2017 Абрамов С.П. плановый ТП-3003э Вывод в ремонт Т-1, Т-2 ТП-3003э Выполнено 08.06.2017 8:00 08.06.2017 17:00 102 07.06.2017 Чванин А.В. плановый РП-201 Вывод в ремонт КЛ-6кВ от яч.1 РП-201 до яч.1 ТП-Агропромпарк для уточнения трассы КЛ Выполнено 08.06.2017 8:00 08.06.2017 17:00 103 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый РП-100 Вывод в ремонт 1СШ РП-100э Выполнено 19.06.2017 8:00 19.06.2017 17:00 104 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый РП-100э Вывод в ремонт 2СШ РП-100э Выполнено 20.06.2017 8:00 20.06.2017 17:00 105 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый РП-143 Вывод в ремонт 1СШ РП-143 Выполнено 21.06.2017 8:00 21.06.2017 17:00 106 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый РП-143 Вывод в ремонт 2 СШ РП-143 Выполнено 22.06.2017 8:00 22.06.2017 17:00 107 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-1431э Вывод в ремонт 1СШ ТП-1431э Выполнено 23.06.2017 8:00 23.06.2017 17:00 108 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-1431э Вывод в ремонт 2СШ ТП-1431э Выполнено 26.06.2017 8:00 26.06.2017 17:00 109 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-1432э Вывод в ремонт 1СШ ТП-1432 Выполнено 27.06.2017 8:00 27.06.2017 17:00 110 08.06.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-1432э Вывод в ремонт 2СШ ТП-1432э отмена 28.06.2017 8:00 28.06.2017 17:00 111 08.06.2017 ООО "Магистраль" плановый ГПП "УРЛЗ" Откл. яч.406 для проведения т.о. УРЗА Выполнено 26.06.2017 8:00 27.06.2017 17:00 112 15.06.2017 ООО "Новая жизнь" плановый ТП-2241А Переключение ПБВ по заявке потребителя Выполнено 16.06.2017 9:00 16.06.2017 10:00 113 16.06.2017 МУП УльГЭС плановый РП-238 вывод в ремонт яч.460 ПС "Свияга" Выполнено 19.06.2017 9:00 19.06.2017 17:00 114 16.06.2017 МУП УльГЭС плановый РП-238 Откл. яч.232 ПС Свияга Выполнено 20.06.2017 9:00 20.06.2017 17:00 115 27.06.2017 ООО "ОЭС" плановый ТП-1432э Вывод в ремонт 2СШ ТП-1432э Выполнено 01.07.2017 9:30 01.07.2017 17:00 116 30.06.2017 Баландин В.П. плановый ТП-2244Э Запитать РУ-6кВ с яч. 1 ТП-2244э(яч.13 РП-11) Выполнено 03.07.2017 8:00 03.07.2017 17:00 117 30.06.2017 Баландин В.П. плановый ТП-2244Э Запитать РУ-6кВ с яч.8 ТП-2244Э (РП-11 яч.5) Выполнено 05.07.2017 8:00 05.07.2017 17:00 118 30.06.2017 МУП УльГЭС плановый ТП-1899 Вывод в ремонт вводной КЛ-10кВ с яч.8 ТП-1729 для ремонта концевой муфты Выполнено 05.07.2017 9:00 05.07.2017 16:00 119 13.07.2017 Незванов С.А. ЗАО Тандер плановый РП-100 Отключить ввода №1,№2 с РП-100 РУ-0,4кВ на магазин Магнит. Выполнено 18.07.2017 23:00 19.07.2017 0:00 120 13.07.2017 Вашурин В.В. плановый яч.412 ПС "ЗСК" Вывод в ремонт ВЛ с яч. 412 ПС "ЗСК" с вкл НЗл для ремонта РЛНД Выполнено 14.07.2017 9:00 14.07.2017 11:00 121 13.07.2017 УльГЭС плановый ТП-1781э в РУ-0,4кВ вкл. руб. 12 на Сабантуй Выполнено 14.07.2017 9:00 14.07.2017 10:00 122 26.07.2017 МУП УльГЭС плановый ТП-2685 Ревизия датчика положения МВ в яч.17 РП-205. Выполнено 28.07.2017 8:00 28.07.2017 17:00 123 02.08.2017 МРСК ПС Южная плановый ТП-3003э Перевод нагрузки в связи с выводом в ремонт 3-СШ ПС Южная на I-СШ РУ-6кВ Выполнено 14.08.2017 9:30 15.08.2017 17:00 124 14.08.2017 Абрамов С.П. плановый РП-КП-2 яч.12 Устройство ввода под КЛ-6кВ Выполнено 15.08.2017 8:00 15.08.2017 17:00 125 14.08.2017 ООО "УВКС" плановый РП-219 РУ-6кВ яч.8 Вывод в ремонт 2СШ 6кВ РП-219 Выполнено 20.08.2017 8:00 20.08.2017 17:00 126 17.08.2017 ОЭС плановый РП-100э Плановый ремонт 1СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 РП-100 Выполнено 22.09.2017 9:30 22.09.2017 17:00 127 17.08.2017 ОЭС плановый РП-100э Плановый ремонт 2СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-2 РП-100 выполнено 25.09.2017 9:30 25.09.2017 17:00 128 17.08.2017 ОЭС плановый РП-143э Плановый ремонт 1СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 РП-143 Выполнено 26.09.2017 9:30 26.09.2017 17:00 129 17.08.2017 ОЭС плановый РП-143э Плановый ремонт 2СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-2 РП-143 Выполнено 27.09.2017 9:30 27.09.2017 17:00 130 17.08.2017 ОЭС плановый ТП-1431э Плановый ремонт 1СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 ТП-1431 Выполнено 28.09.2017 9:30 28.09.2017 17:00 131 17.08.2017 ОЭС плановый ТП-1431э Плановый ремонт 2СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-2 ТП-1431 Выполнено 29.09.2017 9:30 29.09.2017 17:00 132 17.08.2017 ОЭС плановый ТП-1432э Плановый ремонт 1СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 ТП-1432 Выполнено 02.10.2017 9:30 02.10.2017 17:00 133 17.08.2017 ОЭС плановый ТП-1432э Плановый ремонт 2СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-2 ТП-1432 Выполнено 03.10.2017 9:30 03.10.2017 17:00 134 18.08.2017 ООО "Энергопромгрупп" плановый КЛ-10кВ с РП-145 яч.5 ТП-1451Э Текущий ремонт 1СШ РП-145 Выполнено 24.08.2017 9:00 25.08.2017 16:00 135 21.08.2017 Денисов А.Д. плановый КП-2 Вывод в ремонт яч.8 КП-2 Выполнено 30.08.2017 9:00 30.08.2017 16:00 136 23.08.2017 ООО "Энергопромгрупп" плановый КЛ-10кВ с РП-145 яч.8 на яч.6 ТП-1451Э Текущий ремонт 2СШ РП-145 Выполнено 28.08.2017 9:00 29.08.2017 16:00 137 23.08.2017 ООО "УВКС" плановый РП-219 РУ-6кВ яч.15 Вывод в ремонт 1СШ 6кВ РП-219 Выполнено 26.08.2017 8:00 26.08.2017 17:00 138 23.08.2017 ООО "Магистраль" плановый ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.406 ТО выкключателя 6кВ яч.406 ПС "УРЛЗ" Выполнено 30.08.2017 8:00 31.08.2017 20:00 139 29.08.2017 Чванин А.В. плановый ТП-10 Испытание Т-1 ТП-10 Выполнено 31.08.2017 8:30 31.08.2017 16:30 140 06.09.2017 УльГЭС плановый ТП-1781 Вывод в ремонт ВЛ-6кВ с яч.3 ТП-1778 на яч.2 ТП-1781 Выполнено 12.09.2017 8:00 12.09.2017 17:00 141 08.09.2017 Чванин А.В. плановый ТП-2685 Вывод в ремонт КЛ-6кВ с яч.18 РП-205 на яч. №8 ТП-2685 для уточнения трассы КЛ Выполнено 12.09.2017 9:00 12.09.2017 17:00 142 13.09.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 яч.19 Вывод в ремонт яч. 19 КП-1 для технического обслуживания УРЗА отмена 19.09.2017 9:00 19.09.2017 17:00 143 13.09.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 яч. 22 Вывод в ремонт яч. 22 КП-1 для технического обслуживания УРЗА отмена 20.09.2017 9:00 20.09.2017 17:00 144 13.09.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 яч.9 Вывод в ремонт яч. 9 КП-1 для технического обслуживания УРЗА Выполнено 21.09.2017 8:00 21.09.2017 12:00 145 13.09.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 яч.7 Вывод в ремонт яч. 7 КП-1 для технического обслуживания УРЗА отмена 22.09.2017 8:00 22.09.2017 12:00 146 16.09.2017 СМУ ООО "КПД-1" плановый КЛ-0,4кВ с ТП-5221А РУ-0,4кВ на строительную площадку Ремонтные работы на вводном руб. ВРУ-0,4кВ Строительная площадка Выполнено 18.09.2017 12:00 18.09.2017 13:00 147 19.09.2017 МУП УльГЭС плановый КЛ-6кВ с яч.18 РП-205 на яч.8 ТП-2685 Ремонтные работы в сетях МУП УльГЭС Выполнено 22.09.2017 8:30 22.09.2017 17:00 148 19.09.2017 Денисов А.Д. плановый РП-КП-1 яч.4 Техническое обслуживание яч.4 КП-1 Выполнено 20.09.2017 9:00 20.09.2017 16:00 149 22.09.2017 Ибрагимов И.В. плановый РП-201э Вывод в ремонт КЛ-6кВ с яч.1 РП-201э на яч.1 ТП-2010э Выполнено 26.09.2017 9:00 26.09.2017 17:00 150 22.09.2017 Ибрагимов И.В. плановый РП-201э Вывод в ремонт КЛ-6кВ с яч.7 РП-201э на яч.8 ТП-2010э Выполнено 27.09.2017 9:00 27.09.2017 17:00 151 26.09.2017 ОЭС плановый ТП-1432э Плановый ремонт 2СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-2 ТП-1432 Выполнено 30.09.2017 9:30 30.09.2017 17:00 152 28.09.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 РУ-6кВ яч.№11 ТО устройств релейной защиты Выполнено 02.10.2017 8:00 02.10.2017 17:00 153 28.09.2017 Чванин А.В. плановый РП-201Э РУ-6кВ яч.№2 ТО устройств релейной защиты Выполнено 03.10.2017 8:00 03.10.2017 17:00 154 28.09.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 РУ-6кВ яч.№14 ТО устройств релейной защиты Выполнено 04.10.2017 8:00 04.10.2017 17:00 155 28.09.2017 Чванин А.В. плановый РП-201Э РУ-6кВ яч.№9 ТО устройств релейной защиты Выполнено 05.10.2017 8:00 05.10.2017 17:00 156 04.10.2017 МРСК плановый ПС Лесная Вывод в ремонт яч. 206 ПС Лесная для ТО РЗИА Выполнено 10.10.2017 8:00 10.10.2017 16:00 157 04.10.2017 МРСК плановый ПС Лесная Вывод в ремонт яч. 323 ПС Лесная для ТО РЗИА Выполнено 12.10.2017 8:00 12.10.2017 16:00 158 04.10.2017 МРСК плановый ПС Лесная Вывод в ремонт яч. 331 ПС Лесная для ТО РЗИА Выполнено 13.10.2017 8:00 13.10.2017 16:00 159 04.10.2017 Чванин А.В. плановый РП-238 Вывод в ремонт 2 СШ РП-238 для ревизии РЗИА Выполнено 06.10.2017 8:00 06.10.2017 17:00 160 04.10.2017 Чванин А.В. плановый РП-238 Вывод в ремонт 1СШ РП-238 для ТО РЗИА Выполнено 10.10.2017 8:00 10.10.2017 17:00 161 04.10.2017 ООО Магистраль плановый ПС УРЛЗ Вывод в ремонт яч.106 ПС УРЛЗ Выполнено 12.10.2017 8:00 12.10.2017 17:00 162 04.10.2017 ООО Энергосеть плановый ТП Тон Авто Переключения с погашением Выполнено 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 0:00 0:00 0:00 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 1:00 1:00 1:00 163 04.10.2017 МРСК плановый РП-143 вывод в ремонт яч.438 ПС "Лесная" Выполнено 16.10.2017 9:00 16.10.2017 16:00 164 05.10.2017 ООО "Мехспектор" плановый СП-Пакаджинг РУ-0,4кВ атв.№8 Фазирование вводных КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ООО "Мехспектор" Выполнено 09.10.2017 8:00 09.10.2017 17:00 165 09.10.2017 Денисов А.Д. плановый КЛ-0,4кВ с ТП-1824 руб.№6 на ВРУ-0,4кВ адм.здания ООО "ЭХ" Техническое обслуживание ВРУ-0,4кВ адм.здания ООО "ЭХ" Выполнено 14.10.2017 9:00 14.10.2017 10:00 166 19.10.2017 Денисов А.Д. срочный КП-1 Ремонт кабельной разделки яч.21 Выполнено 24.10.2017 9:00 24.10.2017 17:00 167 30.10.2017 МУП УльГЭС плановый РП-141 Откл. яч.7 для производства работ в ТП-1086н Выполнено 31.10.2017 8:00 31.10.2017 17:00 168 01.11.2017 УльГЭС плановый ТП-1910 Откл. 2СШ-10кВ,Т-2 ТП-1910 Выполнено 07.11.2017 8:30 07.11.2017 17:00 169 01.11.2017 УльГЭС плановый ТП-1910 Откл. 1СШ-10кВ, Т-1 ТП-1910 Выполнено 08.11.2017 8:30 08.11.2017 17:00 170 01.11.2017 УВКС плановый ТП-1910 Кратковременное отключение ТП-1910 Выполнено 06.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 22:00 22:00 22:00 07.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 0:00 0:00 0:00 171 01.11.2017 УльГЭС плановый ТП-5221 Откл. 1СШ-10кВ ТП-5221 Выполнено 07.11.2017 8:00 07.11.2017 17:00 172 01.11.2017 УльГЭС плановый ТП-5221 Откл. 2СШ-10кВ ТП-5221 Выполнено 08.11.2017 8:00 08.11.2017 17:00 173 01.11.2017 ОЭС плановый РП-100э Вывод в ремонт яч.1 РП-100э для замены блока БМРЗ Выполнено 02.11.2017 8:30 02.11.2017 16:00 174 01.11.2017 ФСК плановый КП-1 Вывод в ремонт яч.212 ПС "Ульянвоская" Выполнено 08.11.2017 8:00 08.11.2017 17:00 175 02.11.2017 ПАО "МРСК-Волги" УРС плановый яч.69 ПС "Северная" ТО 3СШ РУ-10кВ ПС "Северная" Выполнено 14.11.2017 9:00 15.11.2017 17:00 176 02.11.2017 ООО "Новая Жизнь" плановый ТП-2685 РУ-0,4кВ руб.№4 Переподключение СИП-0,4кВ Выполнено 03.11.2017 14:00 03.11.2017 15:30 177 07.11.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 Откл. яч.16 для перенастройки уставок РЗА Выполнено 08.11.2017 9:00 08.11.2017 17:00 178 09.11.2017 КПД-1 плановый ТП-5221А Ремонтные работы на ТП-5221А выполнено 14.11.2017 12:00 14.11.2017 13:00 179 10.11.2017 ООО "Новая Жизнь" плановый ТП-2241А РУ-0,4кВ Отключить КЛ-0,4кВ питающий по временной схеме строящийчя дом №2 выполнено 11.11.2017 9:00 11.11.2017 9:30 180 17.11.2017 Абрамов С.П. плановый КП-3 вывод в ремонт яч.1 КП-3 для перезаводки и подключения новых КЛ-6кВ выполнено 22.11.2017 8:00 24.11.2017 17:00 181 17.11.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-5221 Вывод в ремонт яч.6 ТП-5221 для ремонта кабельной разделки в яч.12 РП-518 выполнено 20.11.2017 8:00 20.11.2017 17:00 182 21.11.2017 УльГЭС плановый ТП-5221 Вывод в ремонт яч. 17 РП-518 выполнено 23.11.2017 8:00 23.11.2017 17:00 183 21.11.2017 УльГЭС плановый ТП-1781 Откл. ВЛ-6кВ с яч.3 ТП-1778 на яч.2 ТП-1781 выполнено 27.11.2017 8:00 27.11.2017 17:00 184 04.12.2017 Энергопромгрупп плановый ТП-1451э Вывод в ремонт поочередно яч.5, яч.6 с включением ЗН выполнено 08.12.2017 9:00 08.12.2017 13:00 185 05.12.2017 Денисов А.Д. плановый ТП-2973 Вывод в ремонт поочередно I и II СШ ТП-2973 выполнено 11.12.2017 12.12.2017 9:00 9:00 11.12.2017 12.12.2017 16:00 16:00 186 12.12.2017 Чванин А.В. плановый КП-1 Вывод в ремонт яч.1 КП-1 для тех обслуживания яч.1 устр-в РЗА Отмена 14.12.2017 9:00 14.12.2017 17:00 |