|  |  |  |  | График ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "ЭнергоХолдинг" с указанием сроков на 2018год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 01.01.2018 - 20.02.2018 |  |  |  |
|  | Отключение Включение № Дата Заявку подал Вид отключения Отключаемый объект Цель отключения статус Дата Время Дата Время 1 09.01.2018 Абрамов С.П. плановый КП-3 Вывод в ремонт яч.1 КП-3 для присоединения КЛ-6кВ Выполнено 11.01.2018 8:00 11.01.2018 17:00 2 09.01.2018 Абрамов С.П. плановый КП-3 Вывод в ремонт яч.20 КП-3 для испытания и присоединения КЛ-6кВ Выполнено 12.01.2018 8:00 12.01.2018 17:00 3 09.01.2018 Абрамов С.П. плановый КП-3 Вывод в ремонт яч.2 КП-3 для присоединения КЛ-6кВ в яч.1 КП-3 Выполнено 11.01.2018 8:00 11.01.2018 17:00 4 09.01.2018 Абрамов С.П. плановый КП-3 Вывод в ремонт яч.19 КП-3 Выполнено 12.01.2018 8:00 12.01.2018 17:00 5 10.01.2018 МУП УльГЭС плановый ТП-1910 Откл. питающих КЛ-10кВ Выполнено 16.01.2018 17.01.2018 8:30 17:00 17.01.2018 17.01.2018 17:00 17:01 6 10.01.2018 МРСК плановый яч.209 ПС "Восточная" поверка трансформаторов тока Выполнено 19.01.2018 10:00 19.01.2018 16:00 7 10.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-2241Э Техническое обслуживание 1 и 2 сш Выполнено 15.01.2018 16.01.2018 9:00 9:00 15.01.2018 16.01.2018 16:30 16:30 8 10.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-2240Э Техническое обслуживание 1 и 2 сш Выполнено 18.01.2018 19.01.2018 9:00 9:00 18.01.2018 19.01.2018 16:00 16:00 9 10.01.2018 Денисов А.Д. плановый РП-РУ компрессорная Т.о. 2 сш Выполнено 11.01.2018 19.01.2018 9:00 9:00 11.01.2018 19.01.2018 16:00 16:00 10 10.01.2018 МРСК плановый Яч.125 ПС Центральная Ремонт 1сш-10кВ ПС Центральная Выполнено 16.01.2018 9:00 16.01.2018 17:00 11 13.01.2018 МРСК плановый ЯЧ№335 ПС "Центральная" Ремонт 3СШ-10кВ ПС "Центральная" Выполнено 23.01.2018 8:00 23.01.2018 16:00 12 17.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-2002 техническое обслуживание 1 СШ РУ-6кВ, Т-1 РУ-0,4кВ Выполнено 22.01.2018 8:00 22.01.2018 17:00 13 17.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-2002э техническое обслуживание 2 СШ РУ-6кВ, Т-2 РУ-0,4кВ Выполнено 23.01.2018 8:00 23.01.2018 17:00 14 17.01.2018 Чванин А.В. плановый РП-141 Техническое облуживание РЗА яч.14 РП-141 Выполнено 23.01.2018 9:00 23.01.2018 15:00 15 17.01.2018 Абрамов С.П. плановый ТП-1412 Техническое обслуживание 1СШ РУ-10кВ, Т-1 Выполнено 25.01.2018 8:00 25.01.2018 17:00 16 17.01.2018 Абрамов С.П. плановый ТП-1412 Техническое обслуживание 2СШ РУ-10кВ, Т-2 Выполнено 24.01.2018 8:00 24.01.2018 17:00 17 17.01.2018 Чванин А.В. плановый ТП-2241 Проф. испытание Т-2 Выполнено 19.01.2018 8:00 19.01.2018 17:00 18 17.01.2018 Чванин А.В. плановый ТП-1433 Проф. испытание Т-1 Выполнено 22.01.2018 8:00 22.01.2018 17:00 19 17.01.2018 Чванин А.В. плановый ТП-1433 Проф. испытание Т-2 Выполнено 31.01.2018 8:00 31.01.2018 17:00 20 13.01.2018 МРСК плановый ЯЧ№335 ПС "Центральная" Ремонт 3СШ-10кВ ПС "Центральная" Выполнено 23.01.2018 8:00 23.01.2018 16:00 21 22.01.2018 Денисов А.Д. плановый РП-141 Откл. яч.8 для ревизии кабельной разделки Выполнено 24.01.2018 13:00 24.01.2018 16:30 22 22.01.2018 Денисов А.Д. плановый РП-141 Откл. яч.20 для ревизии кабельной разделки Выполнено 25.01.2018 13:00 25.01.2018 16:30 23 22.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-5221 Вывод в ремонт поочередно 1 и 2 СШ-0,4;-10кВ, Т-1, Т-2 Выполнено 26.01.2018 29.01.2018 9:00 9:00 26.01.2018 29.01.2018 16:00 16:00 24 24.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-1975 Техническое обслуживание ТП-1975 1СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р 1 Выполнено 30.01.2018 8:00 30.01.2018 17:00 25 24.01.2018 Денисов А.Д. | плановый ТП-1975 Техническое обслуживание ТП-1975 2СШ РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-р 2 Выполнено 31.01.2018 8:00 31.01.2018 17:00 26 31.01.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-1411э Ремонт концевой муфты в яч.3 РУ-10кВ отменено 07.02.2018 8:30 07.02.2018 16:30 27 31.01.2018 Денисов А.Д. плановый РП-141э Вывод в ремонт яч.36,34,32,30,28,26,14,16,18,20,22,24 РУ-10кВ, Т-р №4, РУ-0,4кВ IV-СШ выполнено 08.02.2018 8:30 08.02.2018 16:30 28 01.02.2018 Денисов А.Д. плановый РП-141 Техническое обслуживание Т-1, РУ-10кВ яч.45,47, РУ-0,4кВ 1СШ РП-141 выполнено 05.02.2018 8:00 05.02.2018 17:00 29 01.02.2018 Абрамов С.П. плановый ТП-1411э Вывод в ремонт I-СШ РУ-10кВ, тр-р №1 отменено 07.02.2018 9:00 07.02.2018 16:00 30 02.02.2018 Денисов А.Д. плановый РП-141 Техническое обслуживание Т-2, РУ-10кВ яч.42,44,46 РУ-0,4кВ 2СШ РП-141 выполнено 06.02.2018 9:30 06.02.2018 16:30 31 02.02.2018 Денисов А.Д. плановый РП-141 РУ-10кВ яч.№20 Ремонт концевой муфты в яч.20 РУ-10кВ выполнено 05.02.2018 8:30 05.02.2018 16:00 32 02.02.2018 ООО "Азимут" плановый ТП-1434Э 1СШ РУ-0,4кВ Для проведения работ по ремонту щита учета электроэнергии на строительной площадке выполнено 06.02.2018 11:30 06.02.2018 13:30 33 05.02.2018 Денисов А.Д. плановый ТП-16 Замена силового трансформатора выполнено 09.02.2018 8:00 09.02.2018 17:00 34 08.02.2018 МРСК плановый РП-100Э Вывод в ремонт 2 и 3СШ-6кВ ПС "Лесная" выполнено 13.02.2018 14.02.2018 10:00 10:00 13.02.2018 14.02.2018 17:00 17:00 35 08.02.2018 МРСК плановый РП-143 Вывод в ремонт 3 и 4СШ-6кВ РП-143 выполнено 14.02.2018 15.02.2018 10:00 10:00 14.02.2018 15.02.2018 17:00 17:00 36 13.02.2018 Чванин А.В. плановый ТП-1433э Вывод в ремонт ВВ для технического обслуживания устройств релейной защиты яч.3 отменено 15.02.2018 8:00 15.02.2018 17:00 37 13.02.2018 Чванин А.В. плановый ТП-1433 Вывод в ремонт ВВ для технического обслуживания устройств РЗ яч.3, Т-1 выполнено 16.02.2018 8:00 16.02.2018 17:00 38 13.02.2018 Чванин А.В. плановый РП-141 Вывод в ремонт ВВ для технического обслуживания устройств релейной защиты яч.2 выполнено 14.02.2018 8:00 14.02.2018 17:00 39 14.02.2018 Чванин А.В. плановый ТП-1433э Вывод в ремонт ВВ для технического обслуживания устройств релейной защиты яч.3 выполнено 19.02.2018 8:00 19.02.2018 16:30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 |