## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОДС | КЛ | ТП-1411Э | 10 | 09,10 2018.02.09 | 09,34 2018.02.09 | В | 0.4 | ТП |  | ООО "УК Созвездие" | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 56 |  | оперативный журнал | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | ОДС | КЛ | ТП-1433Э | 6 | 05,07 2018.02.18 | 06,08 2018.02.18 | В | 1.017 | ТП |  | ООО "КПД-2 Жилсервис" | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 250 |  | оперативный журнал | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
3 | ОДС | КЛ | ТП-1433Э | 6 | 11,30 2018.02.20 | 12,10 2018.02.20 | В | 0.667 | ТП | ООО "КПД-2 Жилсервис" |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 250 |  | оперативный журнал | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
4 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | КЛ | КЛ яч.1 ТП-Мясокомбинат | 6 | 23,22 2018.05.27 | 23,28 2018.05.27 | В | 0.1 | ТП 6 кВ КЛ |  | ОАО "ЧМПЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  | 28.05.2018 0,15 | 3.4.9.1 |  | 1
5 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ТП | ТП-2219 | 6 | 17,16 2018.05.30 | 18,23 2018.05.30 | В | 1.12 | ТП 6 кВ ТП яч.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |  | 18,23 2018.05.30 | 3.4.9.1 |  | 1
6 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") | ТП | ТП-3Э | 10 | 13,00 2018.06.20 | 14,45 2018.06.20 | В | 1.75 | ТП 10 кВ ТП-3Э(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  | 20.06.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ТП | ТП-2686Э | 6 | 13,18 2018.06.21 | 14,31 2018.06.21 | В | 1.22 | КЛ 6 кВ ТП-2686Э |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | 21.06.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ВЛ | ТП-3Э | 10 | 05,30 2018.06.27 | 06,56 2018.06.27 | В | 1.43 | ВЛ 10 кВ ТП-3Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  | 27.06.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ВЛ | ТП-3Э | 10 | 07,15 2018.06.27 | 12,19 2018.06.27 | В | 5.07 | ВЛ 10 кВ ТП-3Э | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  | 27.06.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | КЛ | ТП-3003Э | 6 | 15,58 2018.06.29 | 17,03 2018.06.29 | В | 1.08 | КЛ 6 кВ ТП-3003Э;КЛ 6 кВ ТП-3001Э;КЛ 6 кВ ТП-3002Э | 0 | ООО "УК Дом-Сервис", ООО "Альбион" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119.9 |  | 29.05.2018 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ВЛ | ТП-3Э | 10 (10.5) | 16,11 2018.07.03 | 16,21 2018.07.03 | В | 0.17 | ВЛ 10 кВ ТП-3Э |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  | оперативный журнал | 3.4.9.1 |  | 0
12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | КЛ | ТП-1433Э, ТП-1434Э | 6 (6.3) | 16,40 2018.07.11 | 17,10 2018.07.11 | В | 0.5 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1433Э;КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1434Э |  | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС", ООО "Азимут", ООО УК "ГК "Аметист плюс" | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 263.9 |  | оперативный журнал | 3.4.9.1 |  | 0
13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ТП | ТП-2 (Московское шоссе) | 6 (6.3) | 10,30 2018.07.21 | 11,18 2018.07.21 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2(Московское шоссе) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 |  | оперативный журнал | 3.4.10 |  | 0
14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | РП | КП-2 | 6 (6.3) | 16,17 2018.07.30 | 16,27 2018.07.30 | В | 0.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-Муратов;ТП 10 (10.5) кВ ТП-16;ТП 10 (10.5) кВ ТП-ПУ-6;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2242Э;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2001Э;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2002Э;РП 6 (6.3) кВ ПП-200Э |  | ООО "КПД-2 ЖИЛСЕРВИС", ООО "Симстрой" | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 159 |  | оперативный журнал | 3.4.8.5 | 4.11 | 0
15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 16,17 2018.07.30 | 23,46 2018.07.30 | В | 7.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-12 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  | оперативный журнал | 3.4.8.5 | 4.11 | 0
16 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг" (ООО "ЭнергоХолдинг") ОДС | КЛ | ТП-2 (Московское шоссе) | 0.38 | 14,08 2018.08.13 | 15,03 2018.08.13 | В | 0.92 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2 (московское шоссе) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 2018-06-13 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
17 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ яч. 22 КП-1 | 6 (6.3) | 17,30 2018.09.01 | 18,17 2018.09.01 | В | 0.78 | КЛ 6 (6.3) кВ КП-1 яч. 22 | 0 | АО "КТЦ "Металлоконструкция" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2000 |  | оперативный журнал 2018-09-01 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
18 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | ТП-ПУ-6 | 0.38 | 11,30 2018.09.05 | 14,21 2018.09.05 | В | 2.85 | КЛ 0.38 кВ ТП-ПУ-6 автомат |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  | оперативный журнал 2018-08-05 | 3.4.9.3 |  | 0
19 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | КП-1 яч.21 | 6 (6.3) | 11,24 2018.09.11 | 11,55 2018.09.11 | В | 0.52 | РП 6 (6.3) кВ КП-1 яч.21 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  | оперативный журнал 2018-09-11 | 3.4.8 | 4.4 | 0
20 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 9 РП-100Э до яч. 2 ТП-1001Э | 6 (6.3) | 13,29 2018.10.05 | 13,58 2018.10.05 | В | 0.48 | КЛ 6 (6.3) кВ от РП-100Э до ТП-1001Э |  | ООО УК "Альфаком" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 73 |  | 05.10.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 0
21 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-3Э (ДНТ Поляна) | 10 (10.5) | 12,09 2018.10.10 | 13,05 2018.10.10 | В | 0.93 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3Э (ДНТ Поляна)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 |  | 10.10.2018 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
22 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч.10 РП-100Э до яч. 1 ТП-1001Э | 6 (6.3) | 12,01 2018.10.17 | 12,53 2018.10.17 | В | 0.87 | КЛ 6 (6.3) кВ от РП-100Э до ТП-1001Э | 0 | ООО УК "Альфаком" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 95 |  | 17.10.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 0
23 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.15 РП-137 до яч.5 ТП-1086н | 10 (10.5) | 05,52 2018.10.23 | 06,29 2018.10.23 | В | 0.62 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч. 15 РП-137 до яч. 5 ТП-1086н | 0 | стадион "Труд" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | Муниципальное унитарное предприятие “Ульяновская городская электросеть” (МУП "УльГЭС") | 23.10.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 0
24 | ООО "ЭнергоХолдинг" (Ульяновская обл) ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | РП-141 | 10 (10.5) | 10,30 2018.11.24 | 11,30 2018.11.24 | В | 1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ от ПС "Северная, яч.69 до РП-141 яч.44 | 0 | ООО "Атлант-Инвест", ООО "Созвездие" | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 250 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоХолдинг-Н" (ООО "ЭнергоХолдинг-Н") | 2018-11-24 | 3.4.8 | 4.12 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь