## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2020 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭнергоХолдинг"&nbsp; ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 419 ПС "Ульяновская" | 6 (6.3) | 09,56 2020.01.16 | 11,34 2020.01.16 | В | 1.63 | РП 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. 419, ПС "Ульяновская |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 55 | ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС");ООО "Главные понизительные подстанции" (ООО "ГПП") | запись в журнале 16.01.2020г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2 | ООО "ЭнергоХолдинг"&nbsp; ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ -10 кВ РЛНД на опоре 6.10 ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная Быль" | 10 (10.5) | 00,33 2020.01.17 | 22,13 2020.01.17 | В | 21.67 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ до ТП-3Э (ДНТ Поляна) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 94 |  | запись в журнале 2020-01-17 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
3 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | РП-201Э, яч.9 | 6 (6.3) | 09,55 2020.02.21 | 11,00 2020.02.21 | В | 1.08 | РП 6 (6.3) кВ РП-201Э яч.9 |  | ООО "Агропромпарк" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | ООО "СК ЭнергоРесурс" | запись в оперативном журнале 2020-02-21 | 3.4.9 | 4.11 | 0
4 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КВЛ | отпайка ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ яч. 7 ПС "Лесная быль" | 10 (10.5) | 11,13 2020.02.23 | 14,20 2020.02.23 | В | 3.12 | КЛ 10 (10.5) кВ отпайка ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ яч. 7 ПС "Лесная быль | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 |  | запись в оперативном журнале 2020-02-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. № 5, 6 РУ-6 кВ ТП-2238Э | 6 (6.3) | 14,52 2020.03.04 | 17,00 2020.03.04 | В | 2.13 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. № 5,6 РУ-6 кВ ТП-2238э до яч. 5,6 РУ-6 кВ ТП-2240Э | ЗАО "Тандер" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  | оперативный журнал 2020-03-04 | 3.4.8 | 4.4 | 0
6 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-145 яч.7 до ТП-1451Э яч.5 | 10 (10.5) | 00,01 2020.03.16 | 00,55 2020.03.16 | В | 0.9 | КЛ 10 (10.5) кВ от РП-145 яч.7 до ТП-1451Э яч.5 |  | ООО "УК Галактика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | запись в оперативном журнале 2020-03-16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь