## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Афонин В.А. |  |  | Тогунов С.В., 22.06.2020 17:17:13 | 30.06.2020 09:00 | 30.06.2020 16:00 | РП-100Э | Замена БМРЗ с последующей настройкой и проверкой уставок срабатывания защиты | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 14:11:57 | 23.06.2020 09:00 | 23.06.2020 16:00 | РП-100Э яч.14 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч14 | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 14:10:45 | 22.06.2020 09:00 | 22.06.2020 16:00 | РП-100Э яч.13 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч13 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 14:09:43 | 19.06.2020 09:00 | 19.06.2020 16:00 | РП-100Э яч.20 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч.20 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 14:08:23 | 18.06.2020 09:00 | 18.06.2020 16:00 | РП-100Э яч.17 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч17 | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 16.06.2020 14:31:36 | 17.06.2020 10:00 | 17.06.2020 15:00 | ТП-2001Э | Допустить персонал в ТП для заводки, присоединения КЛ-0,4кВ | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 14:07:26 | 17.06.2020 09:00 | 17.06.2020 16:00 | РП-100Э яч.16 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч.16 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 14:06:29 | 16.06.2020 09:00 | 16.06.2020 16:00 | РП-100Э яч.22 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч.22 | [5 empty] | Снята
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 11.06.2020 16:31:36 | 16.06.2020 09:00 | 16.06.2020 12:00 | ТП-1003Э РУ-0,4кВ руб.№15 | В связи с необходимостью проведения неотложных работ в ВРУ-0,4кВ ж/д №13 по ул.Защитников Отечества | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2020 13:57:47 | 15.06.2020 09:00 15.06.2020 16:00 | 15.06.2020 16:00 15.06.2020 16:01 | РП-100Э яч.19 | Техническое обслуживание релейной защиты РП-100Э яч19 | [5 empty] | Снята
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 11.06.2020 16:06:49 | 15.06.2020 09:00 | 15.06.2020 12:00 | ТП-1432Э РУ-0,4кВ руб.№3 | В связи с необходимостью проведения неотложных работ в ВРУ №2 ж/д по бул.Архитектора №17 | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "ЭнергопромГрупп" |  |  | Тогунов С.В., 29.06.2020 15:33:56 | 13.06.2020 08:00 14.07.2020 08:00 15.07.2020 08:00 | 13.07.2020 16:00 14.07.2020 16:00 15.07.2020 16:00 | ВЛ-6кВ ф.412 ПС "ЗСК" Заявка в прикрепленном файле | -Перевод нагрузки ПС 35кВ Красный Гуляй на ВЛ-6кВ ф.412 ПС ЗСК с 05-00 13.07.20до06-00 16.07.20; -Кратковременное (на5-10мин) откл. яч.11 ПС 35кВ Красный Гуляй 13.07.20 в08-30 и в16-30; -Отключение яч.11 ПС 35кВ Красный Гуляй 15.07.20 в08-00до16-00. | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 05.06.2020 15:38:28 | 10.06.2020 09:00 | 10.06.2020 18:00 | ТП-3Э | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ "Юрманки" для подключения новой ТП | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.05.2020 14:59:26 | 03.06.2020 08:00 | 03.06.2020 18:00 | ТП-3э | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ "Юрманки" яч.7 РП Лесная быль 03.06.2020г. для монтада ТП 10/0,4кВ | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 21.05.2020 15:55:24 | 03.06.2020 06:30 | 06.06.2020 07:00 | ТП-Тон-Авто | 03.06.20г. с 06-30 по 07-00 перевод нагрузки на ТП-Тон-Авто. с 09-00 по 17-00 откл. КЛ с яч.1 18-00 подача напряжения на 1СШ ТП-1011 (вкл. СР-6) 06.06.20г. с 06-30 по 07-00 восстановление схемы ТП-Тон-Авто | [5 empty] | Разрешена