## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 07.07.2020 12:33:24 | 20.07.2020 08:00 21.07.2020 08:00 22.07.2020 08:00 23.07.2020 08:00 | 20.07.2020 21:00 21.07.2020 21:00 22.07.2020 21:00 23.07.2020 21:00 | ПС 110 кВ "УРЛЗ" | Вывод в ремонт яч. №205, 305 ЗРУ-6 кВ для присоединения 4КЛ-6кВ | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 08.07.2020 13:21:08 | 20.07.2020 08:00 21.07.2020 08:00 | 20.07.2020 21:00 21.07.2020 21:00 | КЛ-6кВ с яч.406 ПС "УРЛЗ" на яч.8 ТП-2239э, ТП-2241э | Вывод в ремонт яч.406 ПС "УРЛЗ"
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 06.07.2020 14:48:59 | 09.07.2020 08:30 | 09.07.2020 13:00 | ТП-16 | Вывод в ремонт РУ-0,4кВ и Тр-р для проведения монтажных работ по подключению нового потребителя. | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 06.07.2020 19:24:27 | 07.07.2020 09:00 | 07.07.2020 17:00 | ТП-2001Э | Присоединение 2КЛ-0,4кВ к руб.№31, №32 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 02.07.2020 14:57:37 | 03.07.2020 09:00 | 03.07.2020 16:00 | ТП-3003Э | Вывести в ремонт яч.№8 РУ-6кВ ТП-3003Э для замены блока управления вакуумным выключателем. Отключение КЛ-6кВ не требуется. | [5 empty] | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 26.06.2020 15:12:01 | 01.07.2020 23:00 02.07.2020 23:00 | 02.07.2020 00:00 03.07.2020 00:00 | ТП-1910 | Отключение РП-109 яч.10 на ТП-1910 яч.4 в связи с оперативными переключениями | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "ЭнергопромГрупп" |  |  | Тогунов С.В., 29.06.2020 15:33:56 | 13.06.2020 08:00 14.07.2020 08:00 15.07.2020 08:00 | 13.07.2020 16:00 14.07.2020 16:00 15.07.2020 16:00 | ВЛ-6кВ ф.412 ПС "ЗСК" Заявка в прикрепленном файле | -Перевод нагрузки ПС 35кВ Красный Гуляй на ВЛ-6кВ ф.412 ПС ЗСК с 05-00 13.07.20до06-00 16.07.20; -Кратковременное (на5-10мин) откл. яч.11 ПС 35кВ Красный Гуляй 13.07.20 в08-30 и в16-30; -Отключение яч.11 ПС 35кВ Красный Гуляй 15.07.20 в08-00до16-00. | [5 empty] | Разрешена