## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 28.09.2020 11:45:17 | 30.09.2020 09:00 | 30.09.2020 16:30 | ТП-2685 | Вывести в ремонт Т-1 для профилактических испытаний. | [5 empty] | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", МУП УльГЭС |  |  | Тогунов С.В., 22.09.2020 21:20:23 | 30.09.2020 08:30 | 30.09.2020 16:30 | ТП-2219 | Отключение КЛ-6кВ от ТП-2219 яч.1 на ПП-2192 яч.2 для ремонта в сетях МУП "УльГЭС" | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.09.2020 17:29:51 | 29.09.2020 08:00 | 29.09.2020 17:00 | ТП-2973 | Вывод в ремонт 2СШ, Т-2 для т.о. | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.09.2020 17:28:27 | 28.09.2020 08:00 | 28.09.2020 17:00 | ТП-2973 | Вывод в ремонт 1СШ, Т-1 для т.о. | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 24.09.2020 18:07:15 | 25.09.2020 08:30 | 25.09.2020 15:00 | ТП-1975 | Вывести в ремонт Т-2 для технического обслуживания. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов |  |  | Тогунов С.В., 22.09.2020 18:16:34 | 24.09.2020 09:00 | 24.09.2020 15:00 | СП-Пакаджинг | Вывод в ремонт РУ-0,4кВ | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов |  |  | Тогунов С.В., 22.09.2020 18:14:14 | 24.09.2020 09:00 | 24.09.2020 13:00 | ТП-Пакаджинг | Вывод в ремонт РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.09.2020 17:27:20 | 24.09.2020 08:00 | 24.09.2020 17:00 | ТП-1975 | Вывод в ремонт 2СШ, Т-2 для т.о. | [5 empty] | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.09.2020 17:22:57 | 23.09.2020 08:00 | 23.09.2020 17:00 | ТП-1975 | Вывод в ремонт 1СШ, Т-1 для т.о. | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:16:02 | 22.09.2020 09:00 | 22.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.8 ТП-2685 для производства технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.09.2020 17:20:41 | 22.09.2020 08:00 | 22.09.2020 17:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт 2СШ, Т-2 для т.о. | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:15:31 | 21.09.2020 09:00 | 21.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.7 ТП-2685 для производства технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 15.09.2020 17:17:19 | 21.09.2020 08:30 | 21.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт 1СШ, Т-1 для т.о. | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:09:55 | 20.09.2020 08:00 | 20.09.2020 16:00 | ТП-Мясокомбинат | Отключение 1СШ РП-219. Перевод нагрузки в ТП-Мясокомбинат. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:14:50 | 18.09.2020 09:00 | 18.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.1 ТП-2685 для производства технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 14.09.2020 14:41:35 | 18.09.2020 08:30 | 18.09.2020 16:00 | ТП-1886э | Вывод в ремонт 2СШ-10/0,4кВ, Т-2 ТП-1886э | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 14.09.2020 14:40:04 | 17.09.2020 08:30 | 17.09.2020 17:00 | ТП-1886э | Вывод в ремонт 1СШ-10/0,4кВ, Т-1 ТП-1886э | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 16.09.2020 17:08:47 | 17.09.2020 08:00 | 17.09.2020 17:00 | РП-141 | Произвести включение ВРУ-0,4кВ Ввод-1 (РП-141 РУ-0,4кВ Руб.30), и Ввод-2 (РП-141 РУ-0,4кВ Руб.22) | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:14:22 | 17.09.2020 08:00 | 17.09.2020 17:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.4 ТП-2685 для производства технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 16.09.2020 9:39:39 | 16.09.2020 09:00 | 16.09.2020 16:30 | ТП-2219 | Отключить в ТП-2219 яч.1. Восстановление схемы согласовано на 17.09.2020. По согласованию с ДД УльГЭС вкл. ВН яч.1 | 16.09.2020 10:00 | 17.09.2020 13:00 |  |  |  | Выполняется
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:13:46 | 16.09.2020 09:00 | 16.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.3 ТП-2685 для производства технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 02.09.2020 13:00:21 | 16.09.2020 08:00 25.09.2020 17:00 | 25.09.2020 17:00 28.09.2020 16:00 | ТП-3003э | Вывод в ремонт 2СШ-6кВ ПС "Южная" (яч.202) | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:13:12 | 15.09.2020 09:00 | 15.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.6 ТП-2685 для производства технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 10.09.2020 12:11:52 | 14.09.2020 09:00 | 14.09.2020 16:00 | ТП-2685 | Вывод в ремонт яч.5 ТП-2685 для технического обслуживания устройств релейной защиты. | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 11.09.2020 9:11:55 | 13.09.2020 08:00 | 13.09.2020 17:00 | СП-Пакаджинг | Отключить ВА в яч. №11 | [5 empty] | Снята
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 03.09.2020 19:00:17 | 10.09.2020 09:00 | 10.09.2020 17:00 | ТП-2241Э | Вывод в ремонт яч.106 ПС УРЛЗ для т.о. РЗА | [5 empty] | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 01.09.2020 14:00:30 | 10.09.2020 08:30 | 10.09.2020 17:00 | ТП-2219, яч.3 | Отключить КЛ-6кВ в ТП-2219 яч.3 с включением НЗл в связи с ремонтными работами в ПП-2230. | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ОЭС", Панин В.Г. |  |  | Тогунов С.В., 04.09.2020 18:31:56 | 08.09.2020 09:00 | 08.09.2020 16:00 | ТП-1911 | Вывести в ремонт Т-1 в ТП-1911 и допустить бригаду для устранения замечаний | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 03.09.2020 19:02:53 | 04.09.2020 08:00 | 04.09.2020 17:00 | ТП-1434Э | Подключение прибора учета Меркурий 230 | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 02.09.2020 13:18:13 | 03.09.2020 09:00 | 03.09.2020 17:00 | РП-201э | Замена предохранителей в трансф-ре ОЛС в яч.2 РП-201э | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "ЭнергоХолдинг" ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 26.08.2020 16:06:38 | 02.09.2020 09:30 | 02.09.2020 16:30 | КЛ-6кВ от РП-КП-1 яч.№14 до РП-201Э яч.9 | Для замены предохранителей в трансформаторе собственных нужд типа ОЛС-1,25/6 | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 28.08.2020 12:48:05 | 02.09.2020 08:00 | 02.09.2020 17:00 | ТП-1434Э | Отключение 1,2 СШ-0,4кВ для работ по заводке 2 КЛ-0,4кВ, установке ТТ, приборов учёта. | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.08.2020 13:59:33 | 01.09.2020 09:00 | 01.09.2020 17:00 | ПС "УРЛЗ" яч.№406 | Вывод в ремонт яч.№406 ПС"УРЛЗ" для ТО РЗиА | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 31.08.2020 19:34:48 | 01.09.2020 08:00 | 01.09.2020 17:00 | ТП-1434Э | Допустить персонал ООО "Оазис Сервис" в ТП-1434Э для производства подготовительных работ для заводки КЛ-0,4кВ | [5 empty] | Выполнена