## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 3 кв | 2020 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
18 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-0,4 кВ АВ№16 РУ-0,4 кВ ТП-Пакаджинг | 0.38 | 09,28 2020.07.09 | 21,15 2020.07.21 | В | 299.78 | ВЛ 0.38 кВ ТП-Пакаджинг РУ-0,4 кВ АВ№16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | оперативный журнал 09.07.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 0
19 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | АВ №5 ТП-16 | 0.38 | 08,10 2020.07.11 | 09,17 2020.07.11 | В | 1.12 | ВЛ 0.38 кВ ТП-16 АВ№5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | оперативный журнал 11.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
20 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | ТП-1910 | 10 (10.5) | 17,39 2020.07.28 | 18,24 2020.07.28 | В | 0.75 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1910 |  | ТСН "Свой дом" | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 27.6 |  | оперативный журнал 28.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
21 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-145 яч.7 до ТП-1451Э яч.5 | 10 (10.5) | 17,45 2020.07.28 | 18,25 2020.07.28 | В | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1451Э |  | УК "Галактика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |  | оперативный журнал 28.07.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
22 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | АВ №2, №5 ТП-9 | 0.38 | 11,50 2020.08.06 | 13,08 2020.08.06 | В | 1.3 | КЛ 0.38 кВ АВ №2, 5 ТП-9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  | оперативный журнал 06.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
23 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | АВ №2 ТП-9 | 0.38 | 09,43 2020.08.24 | 10,45 2020.08.24 | В | 1.03 | КЛ 0.38 кВ АВ №2 ТП-9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |  | оперативный журнал 24.08.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
24 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до ТП-3Э | 10 (10.5) | 11,57 2020.08.28 | 14,44 2020.08.28 | В | 2.78 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3Э(Все ЛЭП ТП) |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  | оперативный журнал 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
25 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до ТП-3Э | 10 (10.5) | 16,14 2020.08.28 | 19,06 2020.08.28 | В | 2.87 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3Э |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  | оперативный журнал 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
26 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-145 яч.7 до ТП-1451Э яч.5 | 10 (10.5) | 21,39 2020.08.28 | 21,45 2020.08.28 | В | 0.1 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-1451Э |  | ООО "УК "Галактика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 |  | оперативный журнал 28.08.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | ТП-3Э | 10 (10.5) | 21,01 2020.09.01 | 11,58 2020.09.02 | В | 14.95 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-3Э |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  | оперативный журнал 01.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
28 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.15 РП-137 до яч.5 ТП-1086н | 10 (10.5) | 11,55 2020.09.17 | 14,20 2020.09.17 | В | 2.42 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от РП-137 до ТП-1086н | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | МУП “Ульяновская городская электросеть” (МУП "УльГЭС") | оперативный журнал 17.09.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 0
29 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | АВ №2 ТП-9 | 0.38 | 14,53 2020.09.18 | 17,15 2020.09.18 | В | 2.37 | КЛ 0.38 кВ АВ№2 ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |  | оперативный журнал 18.09.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
30 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | ТП2970Э | 6 (6.3) | 17,49 2020.09.22 | 18,49 2020.09.22 | В | 1 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. 8 ТП-2970 до яч.4 ТП-2970Э | 0 | ООО "УК "Галактика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |  | оперативный журнал 22.09.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь