## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2021 14:21:35 | 09.02.2021 08:30 | 09.02.2021 19:00 | РП-202Э | Вывод в ремонт яч.419 ПС 220 кВ Ульяновская | [5 empty] | Разрешена
1 | ОАО "МРСК-Волги", Калаева |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2021 16:00:51 | 09.02.2021 08:00 | 09.02.2021 19:00 | РП-141 | Вывод в ремонт 3СШ-10кВ ПС 110 кВ Северная для т.о. оборудования | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2021 14:18:01 | 08.02.2021 08:30 | 08.02.2021 19:00 | РП-202Э | Вывод в ремонт яч.319 ПС 220 кВ Ульяновская | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2021 14:16:45 | 03.02.2021 12:00 | 03.02.2021 13:00 | ТП-2022Э | Кратковременное откл. яч.4 РП-ЦРП 6 Стройхолдинг | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2021 18:10:13 | 03.02.2021 08:00 | 04.02.2021 21:00 | РП-КП-1 яч.16 (ПС 220 кВ Ульяновская яч.212) | Отключение 2СШ-6кВ ПС 220 кВ Ульяновская, для работ по текущему ремонту и проф. испытаниям. | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 21.01.2021 15:21:40 | 01.02.2021 08:00 | 02.02.2021 21:00 | РП-КП-1 яч.21 (ПС 220кВ Ульяновская яч.116) | Отключение 1СШ-6кВ ПС 220кВ Ульяновская, для работ по текущему ремонту и проф. испытаниям. | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2021 18:08:13 | 01.02.2021 08:00 | 01.02.2021 17:00 | ТП-2244Э | Для замены устройства релейной защиты вывести в ремонт яч.8 ТП-2244Э | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 27.01.2021 14:13:33 | 29.01.2021 12:00 | 29.01.2021 13:00 | ТП-2022Э | Кратковременное откл. яч.4 РП-ЦРП 6 Стройхолдинг | [5 empty] | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 22.01.2021 18:17:25 | 27.01.2021 08:00 | 27.01.2021 20:00 | ТП-2688Э | Допустить персонал в РУ-0,4кВ для монтажа муфты и присоединения КЛ-0,4кВ к ВА №5 | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 23.01.2021 10:06:32 | 27.01.2021 08:00 | 27.01.2021 17:00 | ТП-3Э (ДНТ "Поляна") | Вывести в ремонт ТП-3Э (ДНТ "Поляна"): РУ-10кВ, Т, РУ-0,4кВ для устранения дефектов | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 23.01.2021 10:03:20 | 26.01.2021 08:00 | 26.01.2021 17:00 | ТП-2245Э | Вывести в ремонт Т-1 ТП-2245Э для устранения дефекта | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Аверьянов М.В. |  |  | Тогунов С.В., 23.01.2021 22:56:48 | 25.01.2021 10:00 | 25.01.2021 11:00 | СП-Пакаджинг | Протяжка болтовых соединений на АВ№11 в РУ-0,4кВ СП-Пакаджинг | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 13.01.2021 18:55:49 | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 17:00 | ТП-2687Э | Вывести в ремонт Т-1 для измерений параметров тр-ра. Подготовить схему непосредственно перед допуском | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 30.12.2020 16:18:23 | 12.01.2021 09:30 | 12.01.2021 16:30 | ТП-10 | Вцывести в ремонт Т-2 ТП-10 для профилактических испытаний | [5 empty] | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 30.12.2020 16:16:37 | 11.01.2021 09:30 | 11.01.2021 16:30 | ТП-10 | Вывести в ремонт Т-1 ТП-10 для профилактических испытаний | [5 empty] | Выполнена