## Лист2
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
п.п. | Показатели | факт 2020 |  |  |  |  | план 2021
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 26.12 | 20.94 | 0 | 5.18 | 0 | 32.4115 | 25.9838 | 0 | 6.4277 | 0
1.1. | из смежной сети | 26.12 | 0 | 0 | 23.06 | 3.06 | 32.4115 | 0.00 | 0 | 25.9838 | 6.4277
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети | 2.35 | 0 | 0 | 2.25 | 0.1 | 1.478 | 0 | 0 | 1.4151 | 0.062892
| то же в % | 8.9969 | 0 | 0 | 7.9674 | 3.268 | 4.56 | 0 | 0 | 4.3659 | 0.97845
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 25.89 | 0 | 0 | 22.93 | 2.96 | 30.9335 | 0 | 0 | 27.3969 | 3.5366
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 25.89 | 0 | 0 | 22.93 | 2.96 | 30.9335 | 0 | 0 | 27.3969 | 3.5366
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации |  |  |  | 4.13 |  |  |  |  | 4.9351