## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ФСК |  |  | Тогунов С.В., 02.07.2021 12:01:16 | 18.07.2021 05:00 | 18.07.2021 22:00 | ПС Ульяновская | Вывод в ремонт 2СШ-6 кВ ПС Ульяновская. Отключение яч. 212. Без включения ЗН в сторону КЛ. |  |  | Аварийная готовность - 2 часа |  |  | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 01.07.2021 15:33:58 | 14.07.2021 05:00 | 16.07.2021 06:00 | КВЛ-10 кВ с яч.№412 ПС "ЗСК" | Запитка КРУН-Б, с яч.412 ПС "ЗСК", в связи работами по техническому обслуживанию КРУН-Б 10кВ ПС 35кВ "Красный Гуляй" |  |  | Аварийная готовность- 2 часа |  |  | Разрешена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 02.07.2021 11:49:37 | 10.07.2021 05:00 | 10.07.2021 22:00 | ПС Ульяновская | Вывод в ремонт 1СШ-6 кВ ПС Ульяновская. Отключение яч. 116 без включения ЗН. |  |  | Аварийная готовность - 2 часа |  |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 01.07.2021 15:38:30 | 08.07.2021 08:30 | 08.07.2021 16:30 | ТП-11, Тр-р, РУ-0,4кВ | Для замены в РУ-0,4кВ ТП-11 вводного разъединителя на вводной АВ | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 30.06.2021 22:23:56 | 05.07.2021 09:00 | 05.07.2021 16:00 | РП-100э | Вывод в ремонт яч. 12 РП-100э для замена блока БМРЗ | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 28.06.2021 16:05:16 | 30.06.2021 08:00 | 30.06.2021 17:00 | ТП-2021Э | Вывести в ремонт Т-1 ТП-2021Э для устранения течи масла | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 25.06.2021 16:14:40 | 26.06.2021 05:00 28.06.2021 05:00 | 26.06.2021 06:00 28.06.2021 06:00 | ТП-2240э | Отключение 1,2 СШ ТП-2240э для безопасного ведения работ по демонтажу и монтажу поврежденной КЛ-6кВ от РП-238 до ТП-2238э | [5 empty] | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Лапшов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2021 13:32:23 | 18.06.2021 09:00 | 18.06.2021 17:00 | ПП-1808 | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ от яч. 7 ПП-1808 до яч. 1 ТП-1781 | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов |  |  | Тогунов С.В., 17.06.2021 17:01:45 | 18.06.2021 08:30 | 18.06.2021 17:00 | ТП-Пакаджинг, СП-Пакаджинг | Вывести в ремонт КЛ-10кВ с яч.206 ПС Восточная для ремонта концевой кабельной разделки | [5 empty] | Разрешена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Лапшов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 08.06.2021 14:19:35 | 17.06.2021 09:00 | 17.06.2021 17:00 | ПП-1808 | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ от яч. 8 ПП-1808. На указанное время подать напряжение с яч. 2 ТП-1781 в сторону ВЛ-6 кВ до ТП-1778 для перезапитки части ВЛ-6 кВ | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Абрамов С.П. |  |  | Тогунов С.В., 27.05.2021 15:18:24 | 15.06.2021 09:00 | 15.06.2021 12:00 | ТП-1781 руб. № 24 | Отключить ВЛИ-0,4 кВ от руб. № 24 ТП-1781 для переподключения на 1СШ-0,4 кВ | [5 empty] | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", СЭиР |  |  | Тогунов С.В., 24.05.2021 15:32:09 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 16:00 | ТП-9 | Вывод в ремонт ТП-9 РУ-6/0,4кВ, Т-1 для технического обслуживания | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 09.06.2021 17:33:53 | 10.06.2021 09:00 | 10.06.2021 15:00 | ТП-Пакаджинг | Отключить АВ №3,7 для производства работ по переносу ВРУ на стройплощадке | [5 empty] | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:23:26 | 09.06.2021 08:00 | 09.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.305 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:22:03 | 08.06.2021 08:00 | 08.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.205 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | На согласовании
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.А. |  |  | Тогунов С.В., 03.06.2021 13:22:42 | 03.06.2021 09:00 | 07.06.2021 16:00 | РП-100Э РУ-6кВ яч.12 | Для замены блока микропроцессорной релейной защиты в яч.12 РП-100Э | [5 empty] | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:21:01 | 03.06.2021 08:00 | 03.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.406 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | На согласовании
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 20.05.2021 11:15:02 | 02.06.2021 08:00 | 02.06.2021 17:00 | ПС "УРЛЗ" РУ-6кВ яч.106 | Для технического обслуживания выключателя 6кВ и вторичных цепей |  |  | Аварийная готовность 1 час |  |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2021 14:55:30 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 17:00 | ЛЭП-6 кВ с яч.411 ПС 110 ЗСК | Вывод в ремонт ЛЭП-6 кВ с яч.411 ПС 110 ЗСК | [5 empty] | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 13.05.2021 14:52:57 | 01.06.2021 09:00 | 01.06.2021 16:00 | ТП-ПК Седрус Поволжье, ВЛЗ-6кВ с яч.11 КРУН-А-6кВ ПС 35/6 Красный Гуляй | Техническое обслуживание РУ-6/0,4кВ ТП-ПК Седрус Поволжье, и ВЛЗ-6кВ с яч.11 КРУН-А-6кВ ПС 35/6 Красный Гуляй | [5 empty] | Разрешена