## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 3 квартал | 2021 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
18 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ-10 кВ от яч.7 РУ-10 кВ РП-Лесная быль до ТП-3Э | 10 (10.5) | 05,48 2021.07.07 | 10,03 2021.07.07 | В | 4.25 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ от яч.7 РУ-10 кВ РП-Лесная быль до ТП-3Э |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |  | запись в оперативном журнале 2021-08-07 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
19 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.12 РУ-10 кВ РП-518 до яч.6 РУ-10 кВ ТП-5221 | 10 (10.5) | 11,34 2021.07.07 | 12,26 2021.07.07 | В | 0.87 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч.12 РУ-10 кВ РП-518 до яч.6 РУ-10 кВ ТП-5221 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |  | запись в оперативном журнале 2021-09-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | вводной АВ №2 ТП-2244Э | 0.38 | 11,14 2021.07.08 | 11,56 2021.07.08 | В | 0.7 | ТП 6 (6.3) кВ вводной АВ №2 ТП-2244Э |  | ООО "УК "Уютный дом" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |  | запись в оперативном журнале 2021-07-08 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
21 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | яч. №10 РУ-6 кВ РП-202Э | 6 (6.3) | 07,12 2021.07.12 | 09,13 2021.07.12 | В | 2.02 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч.№ 10 РУ-6 кВ РП-202Э до яч.№1 РУ-6 кВ ТП-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 119 | ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП") | запись в оперативном журнале 2021-07-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
22 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 2 ПП-2192 до яч. 1 ТП-2219 | 6 (6.3) | 12,42 2021.07.16 | 13,57 2021.07.16 | В | 1.25 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. 2 ПП-2192 до яч. 1 ТП-2219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |  | оперативный журнал 2021-07-16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ -10 кВ РЛНД на опоре 6.10 ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная Быль" до ТП-3Э | 10 (10.5) | 21,01 2021.07.18 | 21,39 2021.07.18 | В | 0.63 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ -10 кВ РЛНД на опоре 6.10 ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная Быль" до ТП-3Э | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |  | оперативный журнал 2021-07-18 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
24 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ -10 кВ РЛНД на опоре 6.10 ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная Быль" до ТП-3Э | 10 (10.5) | 05,41 2021.07.20 | 06,51 2021.07.20 | В | 1.17 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ -10 кВ РЛНД на опоре 6.10 ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная Быль" до ТП-3Э | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 |  | оперативный журнал 2021-07-20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 411 ПС "Ульяновская" до яч. 20 РП-КП-3 | 6 (6.3) | 09,13 2021.07.27 | 10,47 2021.07.27 | В | 1.57 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. 411 ПС "Ульяновская" до яч. 20 РП-КП-3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 188 |  | оперативный журнал 2021-07-27 | 3.4.8 | 4.4 | 0
26 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. № 4 РУ-6 кВ ТП-2011Э до яч. 8 РУ-6 кВ ТП-2010Э | 6 (6.3) | 11,06 2021.07.28 | 13,04 2021.07.28 | В | 1.97 | РП 6 (6.3) кВ 2 СШ РП-201Э, 2 СШ ТП-2011Э |  | ООО "Лента", ООО "Агропромпарк", ЦХГ "Татьяна" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 267 |  | оперативный журнал | 3.4.8 | 4.4 | 0
27 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 318 ПС "Ульяновская" до яч. 1 РУ-6 кВ РП-КП-3 | 6 (6.3) | 07,14 2021.08.28 | 07,55 2021.08.28 | В | 0.68 | КЛ 6 (6.3) кВ от яч. 318 ПС "Ульяновская" до яч.1 РУ-6 кВ РП-КП-3 |  | АО "Альфа-Банк" | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 |  | запись в оперативном журнале 2021-08-28 | 3.4.8 | 4.12 | 0
28 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | яч. 12 РП-КП-2 | 6 (6.3) | 10,30 2021.08.28 | 12,10 2021.08.28 | В | 1.67 | КЛ 6 (6.3) кВ яч. 12 РП-КП-2 |  | ООО "СимСтрой", УК "ЦЭТ" | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 429 |  | запись в оперативном журнале 2021-08-28 | 3.4.8 | 4.12 | 0
29 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 11 РП-202Э до яч. 1 ПП-203Э | 6 (6.3) | 11,35 2021.08.31 | 12,20 2021.08.31 | В | 0.75 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч. 11 РП-202Э до яч. 1 ПП-203Э |  | АО "УМЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | оперативный журнал 2021-08-31 | 3.4.8 | 4.12 | 0
30 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 10 РУ-6 кВ РП-202Э до яч.1 РУ-6 кВ ТП-2 | 6 (6.3) | 16,19 2021.09.07 | 18,06 2021.09.07 | В | 1.78 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ от яч.10 РУ-6 кВ РП-202Э до яч.1 РУ-6 кВ ТП-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 46.7 | ООО "Инзенские электрические сети" (ООО "ИЭС") | №1 2021-09-07 | 3.4.8 | 4.4 | 0
31 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 335 ЗРУ-10 кВ ПС "Центральная" до яч. 14 РУ-10 кВ РП-141 | 10 (10.5) | 17,16 2021.09.12 | 18,09 2021.09.12 | В | 0.88 | РП 10 (10.5) кВ РП-141;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1412Э;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1411Э |  | ООО "Загора", ООО "ЭнергопромГРУПП", ООО "ЦУМ", ООО "Симбирское кольцо", ООО "Инза-Сервис" | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 298 | ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "ИНЗА СЕРВИС" | №2 2021-09-13 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0
32 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 7 РУ-10 кВ ТП-1884 до яч. 5 РУ-10 кВ ТП-1886Э | 10 (10.5) | 16,03 2021.09.20 | 16,32 2021.09.20 | В | 0.48 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч. 7 РУ-10 кВ ТП-1884 до яч. 5 РУ-10 кВ ТП-1886Э |  | ООО "Служба эксплуатации Вашего дома" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |  | №3 2021-09-20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь