## Лист1
Максимальная мощность присоединенных потребителей и объем свободной мощности за октябрь 2021 г.
№ п/п | Наименование ТП, РП (10-6-0,4 кВ) | Адрес | Объем свободной мощности, кВт
1 | ТП-1001Э 6/0,4 кВ | ул. Панорамная 75 | 0
2 | ТП-1002Э 6/0,4 кВ | ул. Панорамная 77 | 0
3 | ТП-1003Э 6/0,4 кВ | ул. Защитников Отечества 9 | 0
4 | РП-100Э 6/0,4 кВ | пр-т Нариманова, 75 | 0
5 | РП-101Э 6/0,4 кВ | ул. Ипподромная | 0
6 | РП-143 6/0,4 кВ | ул. Скочилова 9 | 0
7 | РП-141 10/0,4 кВ | ул. Гончарова 23Б | 0
8 | СП-141 (СП-1) 0,4 кВ | ул. К. Маркса 13/2 | 0
9 | ТП-1411Э 10/0,4 кВ | 2-й пер. Мира, 24 | 0
10 | ТП-1412Э 10/0,4 кВ | ул. Гончарова 25 | 0
11 | ТП-1431Э 6/0,4 кВ | бул. Архитекторов 9 | 0
12 | ТП-1432Э 6/0,4 кВ | бул. Архитекторов 26 | 0
13 | ТП-1433Э 6/0,4 кВ | бул. Архитекторов 13 | 0
14 | ТП-1434Э 6/0,4 кВ | ул. Скочилова 2 | 0
15 | ТП-1451Э 10/0,4 кВ | пр-т. Нариманова 38 | 0
16 | ТП-1899 10/0,4 кВ | ул. Рылеева 9 | 0
17 | ТП-1910 10/0,4 кВ | пер. Пожарный 8 | 0
18 | ТП-1975 6/0,4 кВ | ул. Ульяны Громовой 10 | 0
19 | ПП-200Э 6 кВ | ул. Автозаводская 61 | 0
20 | ТП-2001Э 6/0,4 кВ | ул. Автозаводская 47 | 0
21 | ТП-2002Э 6/0,4 кВ | ул. Автозаводская 28 | 0
22 | РП-201 6 кВ | пр-т. Олимпийский | 0
23 | ТП-2011Э 6/0,4 кВ | Московское шоссе, 5К | 0
24 | РП-202Э 6 кВ | Московское шоссе, 40 А | 0
25 | ТП-2 6/0,4 кВ | Московское шоссе, 40 А | 0
26 | ТП-2021Э 6/0,4 кВ | Московское шоссе, 54 Б | 0
27 | ТП-2022Э 6/0,4 кВ | Московское шоссе, 44 | 0
28 | ТП-2219 6/0,4 кВ | Московское ш. 9А к2 | 0
29 | ТП-2240Э 6/0,4 кВ | ул. Рябикова 106 | 0
30 | ТП-2241А 6/0,4 кВ | ул. Ал. Невского 2Б к1 | 0
31 | ТП-2241Э 6/0,4 кВ | ул. Ал. Невского 2Б к2 | 0
32 | ТП-2242Э 6/0,4 кВ | ул. Стасова 4 | 0
33 | ТП-2243Э 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10М | 0
34 | ТП-2244Э 6/0,4 кВ | ул. Октябрьская 48 | 0
35 | ТП-2245Э 6/0,4 кВ | ул. Октябрьская 48 | 0
36 | ТП-2685 6/0,4 кВ | ул. Ал. Невского 2Д | 0
37 | ТП-2686Э 6/0,4 кВ | ул. Ал. Невского 2Е | 0
38 | ТП-2687Э 6/0,4 кВ | ул. Ал. Невского 2Ж | 0
39 | ТП-2688Э 6/0,4 кВ | ул. Ал. Невского | 0
40 | ТП-2970Э 6/0,4 кВ | пер. Брянский 42 | 0
41 | ТП-2973 6/0,4 кВ | ул. Шигаева 21 | 0
42 | РП-КП-1 6 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
43 | РП-КП-2 6 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
44 | РП-КП-3 6 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
45 | ТП-9 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
46 | ТП-10 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
47 | ТП-11 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
48 | ТП-12 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
49 | ТП-13 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
50 | ТП-16 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
51 | ТП-18 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 10 | 0
52 | ТП-ПУ6 6/0,4 кВ | ул. Герасимова 14 | 0
53 | ТП-4184 10/0,4 кВ | ул. Врача Михайлова 48 | 0
54 | ТП-5185 10/0,4 кВ | ул. Карбышева 3 | 0
55 | ТП-5221 10/0,4 кВ | пр-т. Сурова 37А | 0
56 | ТП-3Э 10/0,4 кВ | СНТ "Авиастроитель" | 0
57 | СП-Пакаджинг (СП-2) 0,4 кВ | ул. Ак. Павлова, 38 | 0
58 | ТП-Пакаджинг 10/0,4 кВ | ул. Ак. Павлова, 38 | 0
59 | ТП-3001Э 6/0,4 кВ | ул. Автомобилистов 7А | 0
60 | ТП-3002Э 6/0,4 кВ | ул. Варейкиса 46 | 0
61 | ТП-3003Э 6/0,4 кВ | ул. Варейкиса 42 | 0
62 | ТП-3004Э 10/0,4 кВ | ул. Минаева 48 | 0
63 | ТП-3005Э 10/0,4 кВ | ул. Героев Свири 10 | 0
64 | ТП-3937 А 6/0,4 кВ | ул. Варейкиса 42 | 0
65 | ТП-1886Э 10/0,4 кВ | ул. Федерации 87 | 0
66 | ТП-4160Э 6/0,4 кВ | ул. Почтовая | 0
67 | ТП-1005Э 6/0,4 кВ | ул. Репина, 4 | 0
68 | ПП-203Э 6 кВ | Московское шоссе 46Б | 0
69 | ТП-ПК Седрус | п. Красный Гуляй | 0
Составил: ведущий инженер ПТО Гордеев Н.Г.