## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 1 кв | 2022 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-4184Б | 0.38 | 20,45 2022.01.14 | 21,23 2022.01.14 | В | 0.63 | ТП 10 (10,5) кВ ТП-4184Б РУ-0,4кВ АВ№5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 |  | 16 2022-01-14 | 3.4.8 | 4.21 | 0
2 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ, с ПС "Лесная" яч.323 на РП-100Э, яч.8 | 6 (6.3) | 18,26 2022.02.13 | 18,27 2022.02.13 | В | 0.02 | ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1001э;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1002э;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1001а;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ ТП-1003э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ ТП-1004э;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1004А;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-4;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ ТП-ВПУ Искра-2;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ ТП-5;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ ТП-1;РП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ РП-101э;РП 6 (6.3) кВ 2СШ-6кВ РП-100э | 0 | 11 | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 763 | МУП “Ульяновская городская электросеть” (МУП "УльГЭС");ООО "СК ЭнергоРесурс" | 17 2022-02-13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ с яч. 331 ПС "Лесная" на яч.22 РП-143 | 6 (6.3) | 18,58 2022.02.13 | 19,03 2022.02.13 | В | 0.08 | РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-143;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1911;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1892;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1432э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1431э;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ ТП-1434э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1433э | 0 | 10 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1068 |  | 18 2022-02-13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ с яч.6 РП-143 на яч.8 ТП-1432э | 6 (6.3) | 19,16 2022.02.13 | 19,28 2022.02.13 | В | 0.2 | ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1432э | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |  | 19 2022-02-13 | 3.4.8.1 | 4.21 | 0
5 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ с яч.18 РП-205 на яч.8 ТП-2685 | 6 (6.3) | 06,05 2022.02.24 | 07,26 2022.02.24 | В | 1.35 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2685 2СШ;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686э 2СШ;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687э 2СШ | 0 | 3 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 413 |  | 20 2022-02-24 | 3.4.8 | 4.4 | 0
6 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-2022Э | 6 (6.3) | 13,44 2022.02.27 | 13,59 2022.02.27 | В | 0.25 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ РП-ЦРП яч.18 - ТП-2022Э яч.2;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2022Э | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  | 21 2022-02-28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-6кВ с яч.5 ТП-3937 на яч.1 ТП-3937А | 6 (6.3) | 17,11 2022.03.16 | 18,08 2022.03.16 | В | 0.95 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6кВ с яч.5 ТП-3937 на яч.1 ТП-3937А |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  | №23 от 16.03.2022 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10кВ с яч.7 РП-145 на яч.5 ТП-1451э | 10 (10.5) | 00,19 2022.03.02 | 00,54 2022.03.02 | В | 0.58 | ТП 10 (10.5) кВ 1СШ ТП-1451э | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 |  | 22 2022-03-02 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь