## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
25 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.7 ТП-1884 до яч.5 ТП-1886Э | 10 (10.5) | 12,16 2022.07.03 | 12,36 2022.07.03 | В | 0.33 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-1884, РУ-10 кВ, 1 СШ, яч.7 до ТП-1886 РУ-10 кВ 1 СШ яч. 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | 41 2022-07-03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
26 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 331 ПС "Лесная" до яч. 22 РП-143 | 6 (6.3) | 08,26 2022.07.09 | 08,30 2022.07.09 | В | 0.07 | РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-143;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1911;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1892, 2СШ ТП-1431Э, 1СШ ТП-1434Э, 2СШ ТП-1433Э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-1432Э | 0 | ООО УК "Альбион", ООО "КПД-2 Жилсервис", АО "Тандер", АО "Гулливер", УМУП «Городской теплосервис», ООО "Служба эксплуатации Вашего дома", ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", ООО "Алмаз плюс", ТСН "Скочилова", Нестерова Н.В. | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1068 |  | 43 2022-07-09 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ с ПС "Лесная" яч.323 на РП-100Э, яч.8 | 6 (6.3) | 08,32 2022.07.09 | 08,43 2022.07.09 | В | 0.18 | РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-100Э;РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-101Э;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ ТП-1001э; 1СШТП-1002э; 1СШ ТП-1001а; 2СШ ТП-1003э; 2СШ ТП-1004э; 1СШ ТП-1004А; 1СШ ТП-4; 2СШ ТП-ВПУ Искра-2; 2СШ ТП-5; 2СШ ТП-1 |  | ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», АО «Тандер», ИП Абдрахманов К.Д., ООО УК "Домовой", ООО УК "Альбион", "Облкомхоз", ООО "СМУ КПД-2", ООО "Севергаз", ООО "УК КПД-2 Жилсервис", ООО "Служба эксплуатации Вашего дома", УМУП «Ульяновскводоканал». | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 763 | МУП “Ульяновская городская электросеть” (МУП "УльГЭС");Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" | 42 2022-07-09 | 3.4.8 | 4.21 | 0
28 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1Э (СНТ "Авиастроитель"), ТП-2Э (СНТ "Авиастроитель"),ТП-3Э (СНТ "Авиастроитель"), ТП-4Э (СНТ "Авиастроитель"), ТП-3Э (ДНТ "Поляна") | 10 (10.5) | 03,46 2022.07.14 | 04,10 2022.07.14 | В | 0.4 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2000 |  | 44 2022-07-14 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
29 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ с АВ № 3 РУ-0,4 кВ ТП-4Э (СНТ "Авиастроитель") | 0.38 | 20,32 2022.07.18 | 22,04 2022.07.18 | В | 1.53 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ с АВ № 3 РУ-0,4 кВ ТП-4Э (СНТ "Авиастроитель") |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | 45 2022-07-18 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
30 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | ТП | ТП-1781 | 6 (6.3) | 20,50 2022.07.24 | 21,15 2022.07.24 | В | 0.42 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781 2СШ;ТП 0.38 кВ СП-3 2СШ |  | УК "КПД-2 Жилсервис" | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 |  | 46 2022-07-24 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
31 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ-10 кВ от опоры № 39 КВЛ-10 кВ "Юрманки" до ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-10/0,4 кВ. | 10 (10.5) | 16,01 2022.07.25 | 17,08 2022.07.25 | В | 1.12 | КВЛ 10 (10.5) кВ КВЛ-10 кВ "Юрманки" от ячейки № 7 РП-Лесная Быль |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 150 |  | 47 2022-07-25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
32 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.125 ПС Центральная на яч.15 РП-141 | 10 (10.5) | 04,15 2022.08.08 | 05,28 2022.08.08 | В | 1.22 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч.125 ПС Центральная на яч.15 РП-141 |  | ООО УК "Звезда", АО "Симбирское кольцо", ООО "ЦУМ", ООО "Бистро", ООО "Торгово-офисный центр", БТИ | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 800 | ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "Областная энергосетевая компания";ООО "ИНЗА СЕРВИС" | 47/1 2022-08-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ВА №3 ТП-2 (Московское шоссе) до ВРУ-0,4кВ ИП Ахметова; КЛ-0,4кВ от ВА №4 ТП-2 (Московское шоссе) до ВРУ-0,4кВ ИП Яфизова | 0.38 | 13,48 2022.08.09 | 17,04 2022.08.10 | В | 27.27 | КЛ 0.38 кВ КЛ- "ИП Ахметов";КЛ 0.38 кВ КЛ- "ИП Яфизов | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 48 2022-08-09 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
34 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10кВ с яч.8 РП-145 на яч.6 ТП-1451э | 10 (10.5) | 01,00 2022.08.13 | 01,17 2022.08.13 | В | 0.28 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1451э | 0 | ООО "УК Галактика" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  | 49 2022-08-13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
35 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10кВ с яч.8 ТП-1884 на яч.6 ТП-1886э | 10 (10.5) | 10,59 2022.08.23 | 11,21 2022.08.23 | В | 0.37 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1886э 2СШ | 0 | ООО "Служба эксплуатации Вашего дома" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | 50 2022-08-23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
36 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1781 | 6 (6.3) | 00,22 2022.08.28 | 00,46 2022.08.28 | В | 0.4 | ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-0,4 кВ ТП-1781 |  | УК КПД-2 Жилсервис | 45 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 |  | 51 2022-08-28 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
37 | ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | РП "Лесная быль" РУ-10 кВ, яч.7 | 10 (10.5) | 17,22 2022.09.05 | 18,03 2022.09.05 | В | 0.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ РП "Лесная быль" ; РУ-10 кВ; яч.7;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1Э (СНТ "Авиастроитель";ТП 10 (10.5) кВ ТП-2Э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-3Э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-4Э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-3Э (ДНТ "Поляна") | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |  | 52 2022-09-05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
38 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 02,35 2022.09.06 | 05,51 2022.09.06 | В | 3.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22 | ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП") | 55 2022-09-06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
39 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ с яч.212 ПС 220кВ Ульяновская | 6 (6.3) | 04,04 2022.09.06 | 04,10 2022.09.06 | В | 0.1 | РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-КП-1;ТП 6 (6.3) кВ ТП-13;ТП 6 (6.3) кВ ТП-9;РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-201э;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ ТП-ПУ-6;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-2242э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-2011э | 0 | АО "Альфа-банк", ООО "Лента", ИП Долгановский, Ульяновский центр художественной гимнастики "ТАТЬЯНА", ООО УК "КПД-2 Жилсервис", ООО "Служба эксплуатации Вашего дома". | 15 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 937 | ООО "Энергетическая промышленная группа" (ООО "Энергопром ГРУПП");ООО "СК ЭнергоРесурс" | 53 2022-09-06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
40 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ с яч.411 ПС 220кВ Ульяновская | 6 (6.3) | 04,04 2022.09.06 | 04,10 2022.09.06 | В | 0.1 | РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-КП-3;ТП 6 (6.3) кВ ТП-10;ТП 6 (6.3) кВ ТП-11;РП 6 (6.3) кВ 2СШ РП-КП-2;ТП 6 (6.3) кВ ТП-18;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2243э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-2001э;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ ТП-2002э | 0 | АО "Альфа-банк", ООО "СИМАЗ", ООО «СимСтрой», ООО УК "Монолит", УК "ЦЭТ" | 13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 926 | ООО "СК ЭнергоРесурс";ООО "ИНЗА СЕРВИС" | 54 2022-09-06 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
41 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ПС | ПС "Ульяновская", яч. 116 | 6 (6.3) | 09,37 2022.09.09 | 10,21 2022.09.09 | В | 0.73 | РП 6 (6.3) кВ РП-КП-1, 1 СШ;ТП 6 (6.3) кВ ТП-Металлоконструкция;РП 6 (6.3) кВ РП-201Э 1 СШ;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2 (ЗТСУ);ТП 6 (6.3) кВ ТП-6;ТП 6 (6.3) кВ ТП- Муратов;ТП 6 (6.3) кВ ТП-16;ТП 6 (6.3) кВ ТП-ПУ-6;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2242Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-12;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2001Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2002Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2011Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2010Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-ПК-37 (ООО "Лента") | 0 | ООО "Лента", ООО «СимСтрой», ООО УК "Монолит", ООО УК «Свободный выбор», Ульяновский центр художественной гимнастики "ТАТЬЯНА" , ООО "СК ЭнергоРесурс". | 55 | 0 | 18 | 35 | 0 | 0 | 20 | 33 | 2 | 480 | ООО "ИНЗА СЕРВИС";ООО "СК ЭнергоРесурс" | 56 2022-09-09 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
42 | ООО "ЭнергоХолдинг" | РП | РП-205, яч. 17 | 6 (6.3) | 09,37 2022.09.09 | 10,43 2022.09.09 | В | 1.1 | КЛ 6 (6.3) кВ РП 205, яч.17-ТП-2685,яч.7;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2685;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687Э;КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685,яч.5-ТП-2686Э яч.5;КЛ 6 (6.3) кВ ТП-2685,яч. 3- ТП-2687Э яч.7 | 0 | ООО УК "Кристалл", АО "Тандер" | 23 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 |  | 57 2022-09-09 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1452п(СНТ "Надежда") | 0.22 | 16,20 2022.09.10 | 16,55 2022.09.10 | В | 0.58 | ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП-1452п(СНТ "Надежда") |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  | 58 2022-09-10 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь