## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | ОВБ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. ЭТЛ |  |  | Тогунов С.В., 17.04.2023 9:52:06 | 20.04.2023 09:00 | 20.04.2023 16:00 | ТП-1149, РУ-0,4 кВ, руб. №4 | Прошу вывести в ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-1149 руб. №4 для определения трасс кабельных линий от ТП-1149 до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Робеспьера 114, с доступом персонала ЭТЛ в в ВРУ-0,4 кВ МКД. |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | АО "Авиастар-СП", АО "Авиастар-ОПЭ |  |  | Тогунов С.В., 10.04.2023 10:32:44 | 19.04.2023 08:30 | 19.04.2023 17:00 | КВЛ-6кВ от РП-11 РУ-6кВ яч.13 на ТП-2244Э РУ-6кВ яч.1 | Проведение плановых ремонтных работ электрооборудования в РП-11 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | АО "Авиастар-СП", АО "Авиастар-ОПЭ |  |  | Тогунов С.В., 10.04.2023 9:49:43 | 18.04.2023 08:30 | 18.04.2023 17:00 | КВЛ-6кВ от РП-11 РУ-6кВ яч.5 на ТП-2244Э РУ-6кВ яч.8 | Проведение плановых ремонтных работ электрооборудования в РП-11 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "УК Солидарность" Панов Артем Дмитриевич |  |  | Тогунов С.В., 13.04.2023 14:32:25 | 17.04.2023 09:00 | 17.04.2023 11:00 | ТП-2870; РУ-0,4 кВ; руб№5, руб №6. | Для проведения ППР в МКД по ул Хо Ши Мина 21А под.5 прошу вас отключить в ТП-2870 руб. №№ 5,6. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 10.04.2023 12:04:06 | 12.04.2023 09:00 | 12.04.2023 16:00 | ТП-2685 | Вывести в ремонт яч.7 для ремонта цепей управления |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Азизов Л.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.04.2023 11:29:53 | 11.04.2023 09:00 | 11.04.2023 17:00 | ТП-1781 РУ-0,4кВ руб.№22 | Проведение работ по замене пункта питания уличного освещения на ТП-1781 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 05.04.2023 15:58:11 | 11.04.2023 09:00 | 11.04.2023 16:00 | ТП-1149; РУ-0,4 кВ; руб.№№ 9,6,15,16 | Прошу вывести в ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-1149 для определения трасс кабельных линий от ТП-1149 до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Робеспьера 114, с доступом персонала ЭТЛ в в ВРУ-0,4 кВ МКД. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 05.04.2023 15:54:22 | 10.04.2023 09:00 | 10.04.2023 16:00 | ТП-1149; РУ-0,4 кВ; руб. №№ 10,11,12 | Прошу вывести в ремонт КЛ-0,4 кВ в ТП-1149 для определения трасс кабельных линий от ТП-1149 до ВРУ-0,4 кВ МКД по ул. Робеспьера 114, с доступом персонала ЭТЛ в в ВРУ-0,4 кВ МКД. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 03.04.2023 17:56:31 | 07.04.2023 08:30 | 07.04.2023 16:30 | ТП-2685 | Вывести в ремонт яч.7 для ремонта цепей управления |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Синелев В.Н. |  |  | Тогунов С.В., 28.03.2023 11:33:14 | 06.04.2023 08:30 | 06.04.2023 17:00 | ТП-5185 яч.8 | В связи с ремонтом электрооборудования на ТП-5172 РУ-10 кВ. МУП "УльГЭС" предупреждает об отключении яч.8 ТП-5172 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", Синелев |  |  | Тогунов С.В., 28.03.2023 11:29:25 | 05.04.2023 08:30 | 05.04.2023 17:00 | ТП-5185 яч.3 | В связи с ремонтом электрооборудования на ТП-5172 РУ-10 кВ. МУП "УльГЭС" предупреждает об отключении яч.3 ТП-5172 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Каманин К.Е. |  |  | Тогунов С.В., 03.04.2023 18:02:15 | 04.04.2023 08:00 05.04.2023 08:00 06.04.2023 08:00 07.04.2023 08:00 08.04.2023 08:00 09.04.2023 08:00 10.04.2023 08:00 11.04.2023 08:00 12.04.2023 08:00 13.04.2023 08:00 14.04.2023 08:00 15.04.2023 08:00 16.04.2023 08:00 | 04.04.2023 17:00 05.04.2023 17:00 06.04.2023 17:00 07.04.2023 17:00 08.04.2023 17:00 09.04.2023 17:00 10.04.2023 17:00 11.04.2023 17:00 12.04.2023 17:00 13.04.2023 17:00 14.04.2023 17:00 15.04.2023 17:00 16.04.2023 17:00 | ТП-1452п | Подключить садовые участки к ВЛ-0,4кВ по предоставленному списку |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Каманин К.Е. |  |  | Тогунов С.В., 17.03.2023 14:02:20 | 23.03.2023 09:00 | 23.03.2023 13:00 | ТП-2022Э РУ-0,4кВ руб.9,13 | Для проведение работ по установке приборов учёта в РУ-0,4кВ ТП-2022Э руб.№9,13 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 21.03.2023 20:22:35 | 23.03.2023 08:00 | 23.03.2023 17:00 | ТП-1910 | 23.03.23г. с 8-00 до 17-00 будет откл. яч.18 РП-109 на ТП-1885 яч.3 в связи с ремонтом ТП-1743 РУ-10кВ 2СШ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2023 12:54:05 | 22.03.2023 08:00 | 22.03.2023 17:00 | ТП-1910 | 22.03.23г. с 8-00 до 17-00 будет откл. яч.10 РП-109 на ТП-1885 яч.4 в связи с ремонтом МВ яч.10 РП-109 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | МУП "Ульяновская городская электросеть", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2023 12:52:31 | 21.03.2023 08:00 | 21.03.2023 17:00 | ТП-1910 | 21.03.23г. с 8-00 до 17-00 будет откл. яч.10 РП-109 на ТП-1885 яч.4 в связи с ремонтом ТП-1743 РУ-10кВ 1СШ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", УРС |  | ООО "ЭнергоХолдинг" : Красный Гуляй | Тогунов С.В., 27.02.2023 11:29:14 | 20.03.2023 07:00 21.03.2023 17:00 | 20.03.2023 08:00 21.03.2023 18:00 | ТП-3 пос. Меловой | Кратковременное отключение ВЛ-6кВ №6 ПС "МИЗ" с период с 07-00 до 08-00 20.03.23г. и 17-00 до 18-00 21.03.23г. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 16.03.2023 10:51:23 | 17.03.2023 14:00 | 17.03.2023 17:00 | ТП-5221А, РУ-10 кВ | Прошу вывести в ремонт для замены трансформаторов тока в РУ-0, 4 кВ, РУ-10 кВ, Тр-р, РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 14.03.2023 10:44:39 | 15.03.2023 09:00 | 15.03.2023 16:00 | ТП-2241А | Отключить АВ № 3 ТП-2241А для работ по переносу СИП-0,4 кВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 10.03.2023 11:17:21 | 15.03.2023 09:00 | 15.03.2023 16:00 | ТП-1892 | Вывести в ремонт Т-2 ТП-1892 для профилактических испытаний |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 10.03.2023 11:15:25 | 14.03.2023 09:00 | 14.03.2023 16:00 | ТП-1892 | Вывести в ремонт Т-1 ТП-1892 для профилактических испытаний |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Николаев И.Н. |  |  | Тогунов С.В., 21.02.2023 16:02:57 | 10.03.2023 04:00 | 10.03.2023 05:00 | РП-238; РУ-6 кВ; яч.3; яч. 6. | Прошу отключить в РП-238, РУ-6 кВ, яч.3, яч.6 для проведения опиловки деревьев в охранной зоне участка КВЛ-6 кВ, с включение НЗ в ТП-2238Э |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга", ОДС |  |  | Тогунов С.В., 03.03.2023 13:43:07 | 06.03.2023 09:00 | 06.03.2023 15:00 | РП-145 | Вывод в ремонт яч.46 ПС "Северная" для выполнения работ по текущему ремонту выключателя, тех. обслуживанию УРЗА |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Тукусер Н.А. |  |  | Тогунов С.В., 01.03.2023 12:42:28 | 03.03.2023 08:30 | 03.03.2023 17:00 | ТП-2658Б РУ-6кВ, Т, РУ-0,4кВ | Техническое обслуживание оборудования РУ-6кВ, Т, РУ-0,4кВ ТП-2658Б |  |  | С включением НЗ на КЛ-6кВ в яч.7 ТП-2658 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Чванин А.В. |  |  | Тогунов С.В., 20.02.2023 11:44:22 | 01.03.2023 09:00 | 01.03.2023 16:00 | ТП-1 (Элегант) ;Т-2 | Прошу вывести в ремонт силовой трансформатор Т-2 в ТП-1 (Элегант) для проведения профилактических испытанийю |  |  |  |  | False |  | Выполнена