## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 1 кв | 2023 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ-10 кВ от ПС "Ишеевка", ЗРУ-10 кВ,яч.17 | 10 (10.5) | 08,08 2023.01.07 | 09,13 2023.01.07 | В | 1.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ от ЦП-ПС "Ишеевка" яч.17;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1056, Т-1;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1452п | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 |  | 77 2023-01-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ с АВ№3 ТП-3 п. Меловой | 0.38 | 16,05 2023.01.14 | 16,34 2023.01.14 | В | 0.48 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ с АВ№3 ТП-3 п. Меловой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 78 2023-01-14 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
3 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.317 ПС Центральная на яч.7 ТП-3004Э | 10 (10.5) | 17,45 2023.01.25 | 17,58 2023.01.25 | В | 0.22 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч.317 ПС Центральная на яч.7 ТП-3004Э |  | ООО "УК "На Минаева" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 |  | 79 2023-01-25 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
4 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.335 ПС Центральная до яч.14 РП-141 | 10 (10.5) | 18,23 2023.01.25 | 18,29 2023.01.25 | В | 0.1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч.335 ПС Центральная до яч.14 РП-141 |  | ООО "Инза-Сервис", ООО "Загора", АО "Симбирское кольцо", ООО "ЦУМ", ООО "Торгово-офисный центр" | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 155 |  | 80/1 2023-01-25 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
5 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6кВ от ПС "Южная" РУ-6кВ яч.№353 до ТП-3003Э РУ-6кВ яч.8 | 6 (6.3) | 06,44 2023.01.26 | 06,46 2023.01.26 | В | 0.03 | КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ |  | ООО УК "Альбион", ООО УК "Галактика", ООО "СЗ Ульяновскмебель", ЗАО "ИКС 5 недвижимость" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |  | 80 2023-01-26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
6 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-2951 2СШ-6кВ, Т-2, 2СШ-0,4кВ | 6 (6.3) | 19,14 2023.02.06 | 19,56 2023.02.06 | В | 0.7 | КЛ 6 (6.3) кВ;ТП 6 (6.3) кВ;КЛ 0.38 кВ | 0 | ООО "УК Дельта", ООО "УК Солидарность" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89 |  | 81 2023-02-06 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
7 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10кВ с яч.8 РП-122 на ТП-2 Элегант | 10 (10.5) | 17,59 2023.02.07 | 18,12 2023.02.07 | В | 0.22 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2 Элегант | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |  | 82 2023-02-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10кВ с яч.6 РП-122 на Т-2 ТП-1 Элегант | 10 (10.5) | 17,59 2023.02.07 | 18,12 2023.02.07 | В | 0.22 | ТП 10 (10.5) кВ Т-2 ТП-1 Элегант | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  | 83 2023-02-07 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
9 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-2735 | 6 (6.3) | 12,33 2023.02.10 | 14,19 2023.02.10 | В | 1.77 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от яч.3 ТП-2737 до яч.5 ТП-2735;КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ с ТП-2726 до яч.6 ТП-2737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | 84 2023-02-10 | 3.4.8 | 4.4 | 1
10 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 317 ЗРУ-10 кВ ПС "Центральная" до яч. 7 РУ-10 кВ ТП-3004Э | 10 (10.5) | 07,55 2023.02.12 | 07,56 2023.02.12 | В | 0.02 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч. 317 ЗРУ-10 кВ ПС "Центральная" до яч. 7 РУ-10 кВ ТП-3004Э;ТП 10 (10.5) кВ 1СШ РУ-10 кВ ТП-3004Э | 0 | ООО "УК на Минаева" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 |  | 85 2023-02-12 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
11 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛ-10кВ с яч.7 РП-Лесная быль | 10 (10.5) | 10,34 2023.02.27 | 14,16 2023.02.27 | В | 3.7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-2э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-3э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-4э (СНТ "Авиастроитель");ТП 10 (10.5) кВ ТП-3э (ДНТ "Поляна") | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  | 86 2023-02-27 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
12 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | РП | РП-РТП-9 (п. Силикатный) | 6 (6.3) | 08,20 2023.03.16 | 09,50 2023.03.16 | В | 1.5 | РП 6 (6.3) кВ РП-РТП-9 РУ-0,4 кВ (п. Силикатный);ВЛ 0.38 кВ Уличное освещение;ВЛ 0.38 кВ ул. 50 лет Победы;ВЛ 0.38 кВ ул. Дачная | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 22 |  | 87 2022-12-16 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
13 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-6 кВ с яч.17 РП-205 на яч.7 ТП-2685 | 6 (6.3) | 21,36 2023.03.19 | 22,26 2023.03.19 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2685;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2686Э;ТП 6 (6.3) кВ ТП-2687Э |  | ООО УК "Кристалл", АО "Тандер", МБДОУ детский сад № 63 "Буратино" | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  | 88 2023-03-19 | 3.4.8 | 4.14 | 0
14 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Северная" яч. 69 до РП-141 яч. 44 | 10 (10.5) | 14,17 2023.03.24 | 14,59 2023.03.24 | В | 0.7 | РП 10 (10.5) кВ РП-141, яч. 42, яч. 46;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1413, 1 СШ |  | ООО "ЦУМ", АО "Симбирское кольцо", ООО "Фирма Бистро", "Центральный Рынок"; БТИ, Петренко М.А. | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 144 |  | 89 2023-03-24 | 3.4.8 | 4.4 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь