## SheetName
Номер | Подающая организация | Подразделение | Принадлежность | Автор (ФИО, дата/время) | Дата/время работ С | Дата/время работ По | Объект | Содержание заявки | Дата/время откл. обор-я | Дата/время вкл. обор-я | Согласование | ДГУ | ОВБ | Разрешение гл. инж. (ФИО) | Статус заявки
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 29.07.2026 1:15:55 | 12.08.2026 09:30 | 12.08.2026 11:00 | РП-Лесная быль яч.7 | Установка вентильных разрядников на ВЛ-10кВ РП - Лясная быль яч.7 после опоры 39\2 |  |  | В ООО "СЗ Династия" отправлено исх. № 842 от 28.07.2026. Потребители ДНТ "Поляна" уведомлены по телефону. |  | False |  | Разрешена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Главный инженер УПО Сазанов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.07.2026 23:29:52 | 11.08.2026 18:00 | 11.08.2026 19:00 | ПС 110 кВ МИЗ (ТП-3/1811п, п. Меловой) | Просим согласовать кратковременные отключения эл. энергии (на 5-10 мин.) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Кременки-ЗСК 2 цепь с отпайкой на ПС МИЗ (ВЛ 110 кВ ЗСК-2) |  |  | Отправлено письмо исх №789 от 13.07.26 |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Тогунов С.В., 28.07.2026 19:43:35 | 11.08.2026 09:00 | 11.08.2026 17:00 | ТП-3 р.п.Силикатный | Прошу Вас согласовать отключение ТП-3 р.п.Силикатный для замены оборудования РУ-6 кВ |  |  | Потребителям отправлено исх. № 839 от 28.07.2026. В "Россети" отправлены исх. № 838, 841 от 28.07.2026 |  | False |  | На согласовании
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Главный инженер УПО Сазанов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.07.2026 23:28:38 | 10.08.2026 07:00 | 10.08.2026 08:00 | ПС 110 кВ МИЗ (ТП-3/1811п, п. Меловой) | Просим согласовать кратковременные отключения эл. энергии (на 5-10 мин.) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Кременки-ЗСК 2 цепь с отпайкой на ПС МИЗ (ВЛ 110 кВ ЗСК-2) |  |  | Отправлено письмо исх №789 от 13.07.26 |  | False |  | Разрешена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Главный инженер УПО Сазанов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.07.2026 23:27:25 | 07.08.2026 18:00 | 07.08.2026 19:00 | ПС 110 кВ МИЗ (ТП-3/1811п, п. Меловой) | Просим согласовать кратковременные отключения эл. энергии (на 5-10 мин.) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Кременки-ЗСК 2 цепь с отпайкой на ПС МИЗ (ВЛ 110 кВ ЗСК-2) |  |  | Отправлено письмо исх №789 от 13.07.26 |  | False |  | Разрешена
1 | ПАО "Россети Волга", МЭС Волги Демидов Д.А. письмо № М/6/П2/02/735 от 23.07.2026 |  |  | Тогунов С.В., 23.07.2026 18:47:30 | 07.08.2026 06:00 | 07.08.2026 19:00 | ПС 220 кВ Ульяновская (РП-КП-1) | Согласовать отключение яч.116 ПС Ульяновская для т.о. выключателя 6 кВ. |  |  | АГ - 2 ч. |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Тогунов С.В., 30.07.2026 15:10:42 | 05.08.2026 09:00 | 07.08.2026 17:00 | ПС "Красный Гуляй "КРУН-6 кВ А яч.9 | Прошу Вас согласовать отключение МВ-6 кВ яч.9 КРУН-А- 6кВ ПС "Красный Гуляй" 35/6 кВ ,для замены ТТ и вторичных цепей |  |  | Потребителю отправлено исх. № 856 от 31.07.26 |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Алякин А.А., 24.07.2026 10:16:21 | 05.08.2026 09:00 | 05.08.2026 17:00 | ТП-3 р.п.Силикатный | Прошу Вас согласовать отключение ТП-3 р.п.Силикатный для замены оборудования РУ-6 кВ |  |  |  |  | False |  | Отказана
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Главный инженер УПО Сазанов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 10.07.2026 23:19:10 | 03.08.2026 07:00 | 03.08.2026 08:00 | ПС 110 кВ МИЗ (ТП-3/1811п, п. Меловой) | Просим согласовать кратковременные отключения эл. энергии (на 5-10 мин.) для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Кременки-ЗСК 2 цепь с отпайкой на ПС МИЗ (ВЛ 110 кВ ЗСК-2) |  |  | Отправлено письмо исх №789 от 13.07.26 |  | False |  | Разрешена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Николаев И.Н., 27.07.2026 9:24:24 | 30.07.2026 08:00 | 30.07.2026 11:00 | ТП-1308г | Прошу вывести в ремонт Т-1 и 1С.Ш. РУ-10 кВ для монтажа КЛ-10 кВ из РУ-10 кВ яч.5 до Т-1 |  |  | Отправлено исх №834 от 27.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Алякин А.А., 24.07.2026 10:10:36 | 28.07.2026 08:00 29.07.2026 17:00 | 29.07.2026 17:00 31.07.2026 12:00 | ПС "Красный Гуляй "КРУН-6 кВ А яч.10 | Прошу Вас согласовать отключение МВ-6 кВ яч.10 КРУН-А- 6кВ ПС "Красный Гуляй" 35/6 кВ ,для обследования ячейки на возможность замены ТТ и дальнейшей замены ТТ |  |  | Заявка продлена. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "АГРОТОРГ" |  |  | Тогунов С.В., 22.07.2026 17:44:54 | 27.07.2026 09:00 | 27.07.2026 11:00 | ТП-3 (п.Силикатный) | Отключить Руб.№4 для проведение работ по замене трансформаторов тока. |  |  | Отправлено исх № 814. Время откл. сообщено Алякина А.А. |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", УРС | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тогунов С.В., 13.07.2026 15:09:28 | 27.07.2026 09:00 27.07.2026 15:30 | 27.07.2026 09:30 27.07.2026 16:00 | ТП1452п, ТП-1453Э, ТП-1454Э | Согласовать кратковременные отключения эл.энергии для отключения РО-24 и включения РО-24 для монтажа реклоузера на опоре №178а |  |  | Отправлена т/ф №790 от 14.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | АО "Авиастар-СП", АО "Авиастар-ОПЭ" |  |  | Тогунов С.В., 22.07.2026 18:11:02 | 23.07.2026 13:00 | 23.07.2026 15:00 | ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная быль" | Для проведения неотложных работ по подключению отремонтированного КЛ-10 кВ от опоры №20 и 29 ВЛ-10 кВ Юрманки |  |  | Отправлена т/ф №813 от 22.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Алякин А.А., 16.07.2026 9:49:07 | 23.07.2026 09:00 | 23.07.2026 12:00 | ТП-ПК Седрус | Прошу Вас согласовать отключение ТП-ПК Седрус для технического обслуживания ТП |  |  | Отключение возможно после 10.08.2026. Генералов Н.В. 17.07.26 09:32 |  | False |  | Отказана
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 21.07.2026 11:00:25 | 22.07.2026 08:30 | 22.07.2026 17:00 | ТП-2685 | Прошу вывести в ремонт яч.10 в РУ-6кВ для технического обслуживания |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОДС |  | Тогунов С.В., 20.07.2026 12:50:52 | 21.07.2026 11:00 | 21.07.2026 13:00 | РП-КП-3 | Вывести в ремонт КЛ-6 кВ от яч.318 ПС 220 кВ Ульяновская до яч.1 РП-КП-3 для ревизии концевой разделки КЛ-6 кВ в яч.1 РП-КП-3 |  |  | Отправлена заявка № 805 на ПС Ульяновская. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "АГРОТОРГ" |  |  | Тогунов С.В., 16.07.2026 22:48:05 | 21.07.2026 11:00 | 21.07.2026 12:00 | ТП-3 (п.Силикатный) | Отключить Руб.№4 для проведение работ по замене трансформаторов тока. |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ТП-1784 РУ-0,4 кВ. руб.№19, руб.№20 | ЭТЛ |  | Чванин А.В., 14.07.2026 13:58:14 | 21.07.2026 10:00 | 21.07.2026 11:00 | ТП-1784 руб.№19, руб.№20 | Отключить/включить руб.№19, руб.№20 для проведение профилактических работ в ВРУ-0,4 кВ МКД ул.Мира д.22 ( проверка АВР ) |  |  | Потребителю гнаправлено исх.№ 791 от 14.07.26. В Россети-ЦПО напрвлено т\ф.№ 792 от 14.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 09.07.2026 10:09:45 | 21.07.2026 08:30 | 21.07.2026 16:30 | ТП-3001Э | Прошу вывсти 1 С.Ш. РУ-6-0.4кВ и Т-1 для технического обслуживания. |  |  | Отправлено исх. №737 от 10.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 09.07.2026 10:04:55 | 20.07.2026 08:30 | 20.07.2026 16:30 | ТП-3001Э | Прошу вывсти 2 С.Ш. РУ-6-0.4кВ и Т-2 для технического обслуживания. |  |  | Отправлено исх. №737 от 10.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 16.07.2026 15:04:16 | 17.07.2026 08:30 | 17.07.2026 18:31 | ТП-1452п | Прошу согласовать возможные кратковременные отключения ВА-2 в течении дня, для проведения работ по реконструкции ВЛ-0.4кВ |  |  | Отправлена т/ф №788 от 10.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тогунов С.В., 16.07.2026 17:50:01 | 17.07.2026 08:30 | 17.07.2026 16:30 | ТП-1453п | Прошу согласовать кратковременные откл. руб.№1, руб.№2 для реконструкции ВЛ-0.4кВ от ТП-1453п |  |  | Отправлена т/ф №800 в МАХ Кустовой Л.Ф. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 10.07.2026 13:20:03 | 17.07.2026 08:30 | 17.07.2026 16:30 | ТП-1452п | Прошу отключить ВА-1 для реконструкции ВЛ-0.4кВ от ВА-1. |  |  | Отправлена т/ф №788 от 10.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 10.07.2026 13:17:51 | 16.07.2026 08:30 | 16.07.2026 16:30 | ТП-1452п | Прошу отключить ВА-2, ВА-1 для реконструкции ВЛ-0.4кВ от ВА-1. |  |  | Отправлена т/ф №788 от 10.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Лита" ТЦ ЦУМ |  |  | Тогунов С.В., 15.07.2026 9:14:06 | 16.07.2026 05:50 16.07.2026 08:50 | 16.07.2026 06:10 16.07.2026 09:10 | РП-141; РУ-0,4 кВ; руб. № 5,8,13 | На время проведения ремонтных работ просим отключить рубильники №5, №8, №13. В 06:00. После 09:00 вкл. руб. №5, №8, №13, №29, №38. |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", Матвеев А.Ю. 14.07.26 15:20 | ОДС |  | Тогунов С.В., 14.07.2026 15:22:51 | 15.07.2026 09:00 | 15.07.2026 17:00 | ТП-5211 | Отключить АВ № 3.7, АВ № 4.2 для определения повреждённого кабеля и проведения ремонтных работ. |  |  | Потребитель уведомлен по телефону. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 30.06.2026 8:22:32 | 15.07.2026 08:30 | 15.07.2026 16:30 | РП-145 | Прошу вывести в ремонт 1 С.Ш. РУ-10-0.4кВ и Тр-р1 для Т.О. |  |  | В ЦПО "Россети" отправлено исх. № 716. Потребителям направлено исх. № 716. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 30.06.2026 8:12:59 | 14.07.2026 08:30 | 14.07.2026 16:30 | РП-145 | Прошу вывести в ремонт 2 С.Ш. РУ-10-0.4кВ и Тр-р2 для Т.О. |  |  | В ЦПО "Россети" отправлено исх. № 716. Потребителям направлено исх. № 716. В МКД пер. Буинский 5 вывешены объявления. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОДС | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тогунов С.В., 13.07.2026 19:56:59 | 14.07.2026 08:30 | 14.07.2026 09:00 | ТП-1454Э | Ввести в работу новую ТП |  |  | Совместно с Бакановым И.В |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга", филиал "УРС". Лапшов С.А. Центральное ПО |  |  | Тогунов С.В., 09.07.2026 10:28:25 | 14.07.2026 08:00 | 14.07.2026 17:00 | ПС 110 кВ Южная яч.224 (ТП-3475) | Вывод в ремонт яч.224 ПС Южная для капремонта 09.07.26 с 08:00 до 18:00 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 07.07.2026 14:32:45 | 13.07.2026 09:00 | 13.07.2026 16:30 | ТП1452п, ТП-1453Э | Прошу вывести в ремонт ВЛЗ-10 кВ с отключением РЛНД на оп.31 для выполнения работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  | Отправлена т/ф №731 от 07.07.26 г. Допускает СЭиР. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", АО "Тандер" |  |  | Тогунов С.В., 24.06.2026 14:42:41 | 13.07.2026 09:00 13.07.2026 09:31 | 13.07.2026 09:30 13.07.2026 10:30 | ТП-2240Э, РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ поочередно | Для проведеня поверки трансформаторов тока просим вас отключить 1СШ-0,4 кВ с 09:00 до 09:30 и 2 СШ-0,4 кВ с 10:00 до 10:30 |  |  | ОВБ допускает персонал подрядной организации. Баканов И.В. тоже будет присутствовать и возьмет с собой журнал с инструктажами. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Николаев И.Н., 09.07.2026 13:35:18 | 13.07.2026 08:30 | 13.07.2026 17:00 | ТП-2691э | Прошу вывести в ремонт 2 СШ РУ-6 кВ и Т-2 для технического обслуживания и замены неисправного опорного изолятора ВН в яч.6 |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 30.06.2026 8:08:21 | 13.07.2026 08:30 | 13.07.2026 16:30 | ТП-"Мясокомбинат" (ОАО "Черкизовский) | Прошу вывести в ремонт 1СШ РУ-6кВ,ТР-Р 2 в ТП-"Мясокомбинат" (ОАО "Черкизовский) для Т.О. |  |  | В "ЭМ" направлено исх. № 714. Потребителю направлено исх. № 711. Потребитель прислал письмо о несогласовании заявки. |  | False |  | Отказана
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОДС |  | Тогунов С.В., 10.07.2026 23:36:54 | 13.07.2026 08:00 | 13.07.2026 17:00 | ТП-1 Элегант | Произвести осмотр, измерение сопротивление изоляции и вкл.вновь смонтированной КЛ-0,4 кВ от руб.№30 ТП-1 ООО "Элегант" |  |  | Время осмотра согласовать с Замашкиным С.А. в 08:00 13.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОДС | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тогунов С.В., 10.07.2026 22:52:34 | 11.07.2026 10:00 | 11.07.2026 14:00 | ТП-2691Э | Прошу вывести в ремонт 2 СШ РУ-6 кВ для замены неисправного опорного изолятора ВН в яч.6 |  |  | Отправлена/согласована т/ф №738 со стройкой ООО "СЗ Новая жизнь". |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Николаев И.Н., 26.06.2026 9:59:29 | 10.07.2026 08:30 | 10.07.2026 17:00 | ТП-2238э | Прошу вывести в ремонт 2СШ РУ-6/0,4 кВ и Т-2 для технического обслуживания оборудования |  |  | Потребителям направлены исх. № 701, 702. Отключение ТП-238А ДД Батин Е.Н. Согласовал по тел. запись от 09.07.26 временем 17:12 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "СЗ СТК" Рябов А.И. |  |  | Тогунов С.В., 08.07.2026 20:32:53 | 10.07.2026 08:00 | 10.07.2026 17:00 | ТП-5211 | Включить КЛ-0,4 кВ на МЖД № 5 |  |  | Утром 10.07.26 согласовать с заявителем точное время. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Элегант" Хафизова С.В. |  |  | Тогунов С.В., 08.07.2026 20:29:40 | 09.07.2026 14:00 | 09.07.2026 20:00 | ТП-1 Элегант | Отключить 2СШ-0,4 кВ и допустить персонал подрядчика для монтажа и присоединения кабельной перемычки от 2СШ-0,4 кВ до вновь смонтированного ЩС |  |  | Утром 09.07.26 согласовать с заявителем точное время. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 08.07.2026 11:12:30 | 09.07.2026 09:00 | 09.07.2026 16:30 | ТП-1884 | Прошу вывести в ремонт 1С.Ш. РУ-10кВ для регулировки ВН в яч.7 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 22.06.2026 12:47:33 | 09.07.2026 08:30 | 09.07.2026 16:30 | ТП-3003Э | Прошу вывести в ремонт 2СШ РУ-6-0.4кВ и ТР-2 для Т.О. |  |  | В "Россети" отправлено исх. № 678. Потребителям отправлено исх. № 677. |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", тф № 116 |  |  | Тогунов С.В., 09.07.2026 0:24:09 | 09.07.2026 08:00 | 09.07.2026 20:00 | ПС 110 кВ Центральная (РП-141, ТП-3004Э) | Согласовать вывод в ремонт 3СШ-10 кВ ПС Центральная для восстановительных работ и механических испытаний яч.311 |  |  | Потребители уведомлены о кратковременных отключениях по телефону. |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга", филиал "УРС". Лапшов С.А. Центральное ПО |  |  | Тогунов С.В., 07.07.2026 19:08:08 | 09.07.2026 08:00 | 09.07.2026 18:00 | ПС 110 кВ Южная яч.224 (ТП-3475) | Вывод в ремонт яч.224 ПС Южная для капремонта 09.07.26 с 08:00 до 18:00 |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Ульяновское производственное отделение |  |  | Тогунов С.В., 22.06.2026 18:03:58 | 09.07.2026 08:00 | 09.07.2026 18:00 | яч.353 ПС 110 кВ Южная | Вывод в ремонт ячейки для производства работ по капитальному ремонту и высоковольтным испытаниям высоковольтной части. |  |  | Перенесена "Россетями" на 07.07.2026 |  | False |  | Снята
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "ЛИТА" |  |  | Тогунов С.В., 07.07.2026 19:04:11 | 08.07.2026 21:55 | 08.07.2026 22:00 | РП-141 | По письму от потребителя отключить руб №38, №29 |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Николаев И.Н., 26.06.2026 9:56:38 | 08.07.2026 08:30 | 08.07.2026 17:00 | ТП-1886э | Прошу вывести в ремонт 1СШ РУ-10/0,4 кВ и Т-1 для технического обслуживания оборудования |  |  | Потребителю направлено исх. № 700. |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Лапшов С.А. Центральное ПО |  |  | Тогунов С.В., 03.07.2026 10:32:06 | 07.07.2026 08:00 | 07.07.2026 18:00 | ПС 110 кВ Южная,яч.218,224 (ТП-3475,ТП-300Э,ТП-3668Э) | Вывод в ремонт ячеек №218,224 ПС Южная для капремонта.07.07.26 с 08:00 до 18:00 |  |  | Потребителям направлено исх. № 721 |  | False |  | Отказана
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Лапшов С.А. Центральное ПО |  |  | Тогунов С.В., 06.07.2026 10:47:13 | 07.07.2026 08:00 | 07.07.2026 18:00 | ПС 110 кВ Южная,яч.218, (ТП-3000Э) | Вывод в ремонт ячеек №218 ПС Южная для капремонта.07.07.26 с 08:00 до 18:00 |  |  | В Россети-Центральное ПО отправлена Т/Ф № 723 от 06.07.26. Потребителям отправлена Т/Ф № 725 от 06.07.26 |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Сазанов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 03.07.2026 15:04:10 | 07.07.2026 08:00 | 07.07.2026 18:00 | ПС 110 кВ Южная,яч.353.(2СШ-6 кВ ТП-3003Э) | Вывод в ремонт яч. №353 ПС Южная для капремонта и в/в испытаний.07.07.26 с 07:00 до 17:00 (мск) |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", Сазанов С.А. |  |  | Тогунов С.В., 03.07.2026 10:17:53 | 06.07.2026 08:00 | 06.07.2026 18:00 | ПС 110 кВ Южная,яч.202. (1СШ-6 кВ ТП-3003Э) | Вывод в ремонт яч. №202 ПС Южная для ревизии выкатной части и в/в испытаний.06.07.26 с 07:00 до 17:00 (мск) |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Алякин А.А., 29.06.2026 11:00:16 | 03.07.2026 13:30 | 03.07.2026 16:30 | ВЛИ-0,4 кВ ф№6 ТП-14 | Прошу Вас согласовать отключение ВЛИ-0,4 кВ ф№6 ТП-14 п.Красный Гуляйчик для ремонтных работ на ул.Толчкова |  |  | В администрацию Красного Гуляя отправлено исх. № 708. |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 19.06.2026 15:44:39 | 03.07.2026 10:00 | 03.07.2026 15:00 | ТП-517В (ООО СЗ "СТК") | Прошу вывести оборудование ТП в ремонт полностью, с включением НЗ на всех отходящих КЛ-10кВ со всех сторон для ТО. |  |  | Отправлено письмо № 672 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Тукусер Н.А., 02.07.2026 14:22:56 | 03.07.2026 09:00 | 03.07.2026 15:30 | ТП-1452п, СНТ-Надежда | Прошу согласовать кратковременные отключения при необходимости АВ-1 в РУ-0.4кВ ТП-1452п (СНТ "Надежда") для проведения работ по реконструкции ВЛ-0.4кВ |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ОП РЭУ Красный Гуляй | ООО "ЭнергоХолдинг" : ОП РЭУ Красный Гуляй | Алякин А.А., 29.06.2026 10:55:19 | 03.07.2026 09:00 | 03.07.2026 11:30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф№1 р.п.Силикатный | Прошу Вас согласовать отключение ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-11 р.п.Силикатный для ремонтных работ на ВЛ-0,4 кВ |  |  | Потребителям направлено исх. № 710. |  | False |  | Выполнена
1 | ПАО "Россети Волга", МЭС Волги Демидов Д.А. |  |  | Тогунов С.В., 01.07.2026 16:08:17 | 03.07.2026 08:30 | 03.07.2026 17:00 | ПС 220 кВ Ульяновская | Согласовать отключение яч.411 ПС Ульяновская для работ с терминалом РЗА. |  |  | В ООО "Сфера" направлено исх. № 713 о доступе в РП-КП-3. |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.06.2026 22:30:01 | 02.07.2026 14:30 | 03.07.2026 10:00 | РП-201Э РУ-6кВ яч.12 | Для проведения работ по поверке прибора учёта электроэнергии ввода №2 в ТП-ТК-37 ООО "Лента" |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 |  |  |  | Тогунов С.В., 18.06.2026 22:25:14 | 02.07.2026 06:30 | 02.07.2026 14:00 | РП-201Э РУ-6кВ яч.13 | Для проведения работ по поверке прибора учёта электроэнергии ввода №1 в ТП-ТК-37 ООО "Лента" |  |  |  |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг" | СЭиР | ООО "ЭнергоХолдинг" : СЭиР | Николаев И.Н., 18.06.2026 15:04:36 | 01.07.2026 08:30 02.07.2026 08:30 | 01.07.2026 17:00 02.07.2026 17:01 | ТП-1452п | Прошу вывести в ремонт ВЛЗ-10 кВ с отключением РЛНД на оп.97 для выполнения работ по реконструкции ВЛ-10 кВ |  |  | В "ЭМ" отправлено исх. № 666. Потребители уведомлены т/ф № 671 |  | False |  | Выполнена
1 | ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Лента" ТК-37 |  |  | Тогунов С.В., 14.06.2026 22:47:52 | 30.06.2026 08:00 | 03.07.2026 17:00 | РП-201Э | Прошу вас согласовать поочередное отключение/включение КЛ-6 кВ на границах раздела с ТП-ТК-37 Лента для поверки приборов учета. |  |  |  |  | False |  | Снята
1 | ПАО "Россети Волга" - филиал "УРС", ЦПО |  |  | Тогунов С.В., 22.06.2026 17:55:21 | 23.06.2026 08:00 | 31.07.2026 17:00 | КЛ-6 кВ от яч.224 ПС 110 кВ Южная | Согласовать вывод в ремонт яч.224 ПС 110 кВ Южная для восстановительных работ на поврежденном кабеле на ТП-3710 яч.4 |  |  | Отправлена т\ф №674 в ООО "Промресурс" |  | False |  | Выполняется