## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 кв |  | 2026 | года
ООО "ЭнергоХолдинг"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
46 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | ПС | ПС 110 кВ Центральная 3СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 16,00 2026.07.08 | 16,51 2026.07.08 | В | 0.85 | РП 10 (10.5) кВ РП-141 2СШ-10 кВ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1411Э 2СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-3004Э 1СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149 2СШ |  | АО "СЗ Кошелев проект Самара", ООО "Квадратов", ООО "Атлант Инвест", ООО "УК "Бастион", ООО "Деловой центр СК", ООО "Лита", ООО "Торгово-офисный центр", АНО "Центр ТСЖ", ООО "УК "На Минаева" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 350 |  | 46 2026-07-08 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
47 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.1 ТП-1883 до яч.5 РП-145 | 10 (10.5) | 12,39 2026.07.11 | 13,35 2026.07.11 | В | 0.93 | РП 10 (10.5) кВ РП-145 1СШ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1451Э 1СШ |  | ООО "Агроторг", ООО "Парус", ООО "Служба эксплуатации вашего дома" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  | 47 2026-07-11 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
48 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч.15 РП-219 до яч.7 ТП-Мясокомбинат | 6 (6.3) | 22,19 2026.07.11 | 22,58 2026.07.11 | В | 0.65 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-Мясокомбинат 2СШ-6 кВ |  | АО "ЧМПЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 48 2026-07-11 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
49 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1149 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ, 2 СШ-10 кВ, Т-2, 2 СШ-0,4 кВ. | 10 (10.5) | 11,56 2026.07.16 | 12,28 2026.07.16 | В | 0.53 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149 1 СШ-10 кВ;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149 2 СШ-10 кВ; КЛ-10 кВ с яч.2 ТП-1149 до яч.8 ТП-1139 | АНО "Центр ТСЖ" |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 94 | филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС") | 49 2026-07-16 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
50 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.5 ТП-1885 до яч.3 ТП-1910 | 10 (10.5) | 22,13 2026.07.17 | 22,50 2026.07.17 | В | 0.62 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1910 1СШ |  | ТСН "Свой дом" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 50 2026-07-17 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
51 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ 10 кВ до ТП-3Э(ДНТ Поляна), КЛ-10 кВ до ПП-Династия | 10 (10.5) | 09,40 2026.07.22 | 15,46 2026.07.22 | В | 6.1 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ до ТП-3Э(ДНТ "Поляна");ТП 10 (10.5) кВ ТП-3Э (ДНТ "Поляна")(Все ЛЭП ТП);КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ до ПП Династия;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 Династия(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-2 Династия(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |  | 51 2026-07-22 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
52 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1452п, ТП-1453Э, ТП-1454Э | 10 (10.5) | 20,32 2026.07.24 | 21,01 2026.07.24 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1452п(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1453Э(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1454Э(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |  | 52 2026-07-24 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
53 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1452п, ТП-1453Э, ТП-1454Э | 10 (10.5) | 21,47 2026.07.25 | 21,59 2026.07.25 | В | 0.2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1452п(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1453Э(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1454Э(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |  | 53 2026-07-25 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
54 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч.5 ТП-1269 до яч.3 РП-128 | 6 (6.3) | 13,21 2026.07.28 | 14,20 2026.07.28 | В | 0.98 | ТП 6 (6.3) кВ 1 СШ ТП-1269 |  | ООО "СЗ ИГ "Основа" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 57 2026-07-28 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
55 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | 1 СШ ТП-1781 | 6 (6.3) | 13,21 2026.07.28 | 15,17 2026.07.28 | В | 1.93 | ТП 6 (6.3) кВ 1 СШ ТП-1781 |  | ООО "КПД-2 Жилсервис" | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 |  | 55 2026-07-28 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
56 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | 1 СШ ТП-1975 | 10 (10.5) | 13,21 2026.07.28 | 14,41 2026.07.28 | В | 1.33 | ТП 10 (10.5) кВ 1 СШ ТП-1975 |  | ООО "УК "Свободный выбор" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 54 2026-07-28 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
57 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-6 кВ от яч. 1 ТП-1055А до яч. 3 ТП-1056 | 6 (6.3) | 13,21 2026.07.28 | 14,38 2026.07.28 | В | 1.28 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1055А(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |  | 56 2026-07-28 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
58 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ от АВ № 1 ТП-11 (п. Силикатный) | 0.38 | 17,40 2026.08.03 | 19,44 2026.08.03 | В | 2.07 | ВЛ 0.38 кВ ВЛИ-0,4 кВ от АВ № 1 ТП-11 (п. Силикатный) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |  | 58 2026-08-03 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
59 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1781 1СШ-6кВ, ТП-1975 1СШ-6кВ, ТП-1269 1СШ-6кВ, СП-3 1СШ-0,4кВ | 6 (6.3) | 12,15 2026.08.08 | 13,31 2026.08.08 | В | 1.27 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1781 1СШ-6кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1975 1СШ-6кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ;ТП 6 (6.3) кВ ТП-1269 1СШ-6кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ |  | ООО "УК Свободный выбор", ООО "УК Аквамарин", ООО "КПД-2 Жилсервис" | 44 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 80 |  | 59 2027-01-08 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
60 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1452п(СНТ "Надежда"), ТП-1453Э (СНТ "Танкист"), ТП-1454Э | 10 (10.5) | 12,39 2026.08.08 | 19,42 2026.08.09 | В | 31.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1452п(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1453Э(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1454Э(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |  | 60 2026-08-08 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
61 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | ТП-1149 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 05,51 2026.08.09 | 07,19 2026.08.09 | В | 1.47 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1149 1 СШ-10 кВ |  | АНО "Центр ТСЖ" | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 94 | филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети" (филиал ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС") | 61 2026-08-09 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
62 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | 1СШ-10кВ ТП-1149, 1СШ-10кВ РП-145, 1СШ-10кВ ТП-1451Э, 1СШ-10кВ ТП-1884, 1СШ-10кВ ТП-1886Э, 2СШ-10кВ ТП-1910, ТП-1 Элегант Т-2, ТП-2 Элегант Т-1 | 10 (10.5) | 10,24 2026.08.15 | 10,54 2026.08.15 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ ТП-1149;РП 10 (10.5) кВ 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ РП-145;ТП 10 (10.5) кВ 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ ТП-1451Э;ТП 10 (10.5) кВ 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ ТП-1884;ТП 10 (10.5) кВ 1СШ-10кВ, Т-1, 1СШ-0,4кВ ТП-1886Э;ТП 10 (10.5) кВ 2СШ-10кВ, Т-2, 2СШ-0,4кВ ТП-1910;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 Элегант Т-2;ТП 10 (10.5) кВ ТП-2 Элегант Т-1 |  | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", ТСН "Буинский", ООО "Парус", АНО "Центр ТСЖ", ООО "Служба эксплуатации вашего дома", ТСН "Свой Дом" | 33 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 353 |  | 62 2026-08-15 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
63 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ с яч.412 ПС "ЗСК" | 6 (6.3) | 16,24 2026.08.16 | 20,51 2026.08.16 | В | 4.45 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ-6кВ с яч.412 ПС "ЗСК";ТП 6 (6.3) кВ ТП-14 (Красный Гуляйчик)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-3700Г (ташлинский ГОК)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 120 |  | 63 2026-08-16 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
64 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | ВЛ | участок ВЛ-6кВ с яч.412 ПС "ЗСК" | 6 (6.3) | 16,24 2026.08.16 | 15,16 2026.08.17 | В | 22.87 | ВЛ 6 (6.3) кВ участок ВЛ-6кВ с яч.412 ПС "ЗСК";ТП 6 (6.3) кВ ТП-3701г (Ташлинский ГОК)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-14 (Ташлинский ГОК)(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ ТП-УИГА(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |  | 63 2026-08-16 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
65 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от яч.3 РП-238 до яч.3 ТП-2238Э | 6 (6.3) | 17,28 2026.08.17 | 18,29 2026.08.17 | В | 1.02 | ТП 6 (6.3) кВ 1 СШ-6 кВ, Т-1, 1 СШ-0,4 кВ ТП-2238Э;ТП 6 (6.3) кВ 2 СШ-6 кВ, Т-2, 2 СШ-0,4 кВ ТП-2240Э |  | ООО "Альбион", ООО "УК Солидарность", АО "Тандер". | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 284 |  | 64 2026-08-17 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
66 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.20 РП-133 до яч.4 ТП-1884 | 10 (10.5) | 15,55 2026.08.22 | 16,18 2026.08.22 | В | 0.38 | КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от яч.20 РП-133 до яч.4 ТП-1884;ТП 10 (10.5) кВ 2 СШ-10 кВ ТП-1884;ТП 10 (10.5) кВ 2 СШ -10 кВ ТП-1886Э;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1888 (ГСК "Центр")(Все ЛЭП ТП) |  | ООО "Служба эксплуатации вашего дома" | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 140 |  | 65 2026-08-22 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
67 | ООО "ЭнергоХолдинг" ООО "ЭнергоХолдинг" | ТП | 1 СШ ТП-1975, 1СШ ТП-1781, 1СШ ТП-1269 | 6 (6.3) | 12,54 2026.08.24 | 14,55 2026.08.24 | В | 2.02 | ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1781;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1975;ТП 6 (6.3) кВ 1СШ-6кВ ТП-1269 |  | ООО "УК Свободный выбор", ООО "УК Аквамарин" | 44 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 80 |  | 66 2026-09-24 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
68 | ООО "ЭнергоХолдинг" ОДС | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-202Э, яч.14 до РП-Стройхолдинг яч.6 | 6 (6.3) | 10,51 2026.08.25 | 11,41 2026.08.25 | В | 0.83 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ от РП-202Э, яч.14 до РП-Стройхолдинг яч.6;ТП 6 (6.3) кВ 2СШ-6 кВ ТП-2021Э |  | АО "УМЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 67 2026-08-25 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
69 | ООО "ЭнергоХолдинг" | КЛ | КЛ-10кВ РП-122 яч.9 - ТП-1 Элегант Т-1 | 10 (10.5) | 03,10 2026.09.23 | 04,03 2026.09.23 | В | 0.88 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 Элегант | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 |  | 68 2026-09-23 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0
70 | ООО "ЭнергоХолдинг" | ВЛ | КЛ -10 кВ РЛНД на опоре 6.10 ВЛ-10 кВ от яч.7 РП "Лесная Быль" до ТП-3Э | 10 (10.5) | 05,30 2026.09.29 | 06,01 2026.09.29 | В | 0.52 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-3Э (ДНТ "Поляна")(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 Династия(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП-2 Династия(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 |  | 69 2026-09-29 | 3.4.8.5 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь